# 医院安全生产隐患排查总结（精选4篇）

篇1：医院安全生产隐患排查总结

为消除安全隐患，坚决遏制重特大安全生产事故发生，确保二季度医院的安全，按照《重庆市人民政府安全生产委员会关于二季度开展大排查大整治大执法全力防范化解安全生产和自然灾害重大风险打牢高温汛期安全基础的通知》（渝安委〔20xx〕7号）的要求，对医院的消防安全、治安安全、危险化学品安全、检验室安全、特种设备安全等安全工作进行了安排布置，确保无安全事故发生。现将具体情况总结如下：

一、领导重视

在医院领导、中层干部、护士长参加的院例会上对该项工作进行了安排部署，要求各分管领导、职能部门每月对各科室的安全情况进行检查，各科室要首先进行自查，检查中发现的问题要全院通报，存在的问题要限期整改，做到分工明确，责任到人。

二、加强制度建设

完善了《仁爱医院火灾应急预案》、《危险化学品应急预案》、《放射安全操作规程》、《放射事故报告制度》，建立了特种设备各类人员主要职责及设备操作规程，完善了放射性事故、医源性事故等应急预案。

三、人员密集场所安全检查

对人员密集的门诊大楼、内科大楼、病房、疏散走道、楼梯和安全出口的区域防火防烟分区设置、电器设备线路、消防疏散指示灯、应急照明、火灾自动报警、自动灭火系统、消火栓、消防泵以及灭火器等进行检查。医院安排人员每天巡查，并做好登记。对在检查中发现的问题要求相关部门限期整改。

四、加强危险化学品安全

规范危险化学品管理，严防事故发生。各相关科室成立了检查小组，对危险化学品的存储环境、管理使用以及规章制度的落实情况进行每月自查，职能部门每月抽查，确保无违反规定和制度的情况发生。组织院内人员学习《危险化学品应急预案》、《常见危险化学品安全技术说明书》等规定，建立了危险化学品的出入库登记本。压力灭菌器使用时不离人，严格按操作程序进行；每周对危险化学品进行一次检查清理，排除安全隐患。

五、特种设备安全管理

医院特种设备主要有电梯、压力灭菌器等。建立健全了特种设备安全管理制度和操作规程，与部门负责人和工作人员层层落实安全管理责任，确保医院特种设备安全。配备有特种设备操作人员，安全管理人员和操作人员均已经特种设备安全监督管理部门考核合格，并取得国家特种设备作业人员证书。定期组织特种设备安全检查，及时消除特种设备事故隐患，检查方案、内容和整改措施都记录在案，并按照“四不放过”的原则，分析原因，完善措施。

通过“大排查大整治”活动，进一步提高了全院职工的安全意识，使医院的各项安全制度更加完善，消除了各种安全隐患。在今后的工作中医院将加大安全管理力度，确保为病员、职工营造了一个良好的就医和工作环境。

篇2：医院安全生产隐患排查总结

依据《XXX卫健委转发XX省人民政府安委会关于进一步深化做好平安生产隐患排查治理专项行动的通知》〔XXX〔20xx〕X号〕文件精神，我院全面深化排查治理平安隐患，强化平安生产措施，结合实际，现将工作总结汇报如下：

一、加强领导，明确责任

我院坚持以“平安第一、预防为主、综合治理”的方针，依据“谁主管、谁负责”的原则，逐级落实责任，加强监督管理。召开平安生产工作会议，组织学习平安生产相关文件精神，做好工作部署。对隐患排查整治工作不负责、“走过场”的科室和责任人予以通报批判。

二、加强宣扬，提高意识

充分利用多种方式进行广泛宣扬，深化开展培训活动。通过广泛宣扬和培训学习，不断提高全院职工的生产平安意识，增添工作责任心，并主动参加到平安监管中，消退担心全隐患，切实做好平安生产隐患排查治理工作

三、仔细排查，准时整改

建立健全各项管理机制，深化开展自查自纠，全面排查平安隐患，解决存在的隐患问题。深化临床调研，由分管领导带队，相关科室负责人组成了平安检查小组，对我院平安生产中存在的问题和薄弱环节进行了全面、细致的大检查，做到“早发觉、早处理”，对排查出的平安隐患，仔细制定整改方案，限期整改，在整改方案实施过程中做到有打算，有步骤，有落实，有总结分析，使之有效防范和遏制事故的发生，保障我院就医环境持续稳定进展。

四、信息报送

仔细完成整改方案的每一步的工作，严密有序地落实平安措施，做好台账收集整理工作。加强信息报送，准时将隐患排查、落实状况报送上级单位。

篇3：医院安全生产隐患排查总结

一、成立领导机构

按照文件及会议精神要求，调整了以院长为组长，医院分管院长、相关科室主任为成员的领导小组。召开了安全隐患排查治理工作会议。安全隐患排查治理工作领导小组做到时时、处处、事事的工作有专人负责。坚持预防为主、防治结合、加强教育、的原则，通过安全教育，增强医院职工的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全院医务人员安全防范工作的局面，从而切实保障了全院职工安全和财产不受损失，维护了医院正常的工作秩序。

二、完善规范安全规章制度，强化安全管理

定期反馈各阶段的医院安全工作。每季度召开一次医院安全工作会议，落实责任，扎实做好隐患排查整改工作。

三、加强安全宣传和教育

为了把安全教育工作真正落实，为实现医院“无安全隐患，无安全事故”的要求，医院把安全工作作为重点工作来抓，通过宣传教育极大地提高了广大职工的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

四、加强管理，确保安全

1、加强保卫值班检查。保卫科配备了必要的防范器材，值班人员24小时在岗；制度上墙，加强监控管理，对发现有可疑风险隐患，及时上报，做好早发现、早处置，早应对，最大限度减少其造成的危害。

2、加强消防安全检查。对全院医务人员进行灭火器操作的使用培训及演练，做到消防设备配备齐全，做好医院水、电、空调、氧气等风险因素的检查，强化医务人员安全意识。

3、医疗安全检查。对医务人员进行医疗质量安全的培训，要求医务人员严格按照诊疗常规、核心制度等规范开展医疗工作。

五、排查情况

虽然我院在安全生产监督管理工作方面做了大量工作和积极努力，但仍然存在一些不足：一是部分科室职工对风险隐患排查工作重要性的认识还有待加强；二是我院安全隐患排查监管工作水平还有待提高。

六、整改情况

1、通过组织培训加强医院职工对安全生产隐患排查工作重要性的认识；

2、通过集中培训学习提高我院对安全生产隐患排查监管工作水平；

因此我院还应继续大力开展安全宣传教育活动，营造和谐安全的氛围，使全院职工全面提高安全防范意识，使一切安全隐患消灭在萌芽状态。

篇4：医院安全生产隐患排查总结

一、前言

近年来，医院安全生产事故频发，严重影响了医院的正常运转以及患者的安全与健康。为了确保医院的安全生产，提高医院的管理水平，我机构对医院进行了安全生产隐患排查，并编写本报告，旨在指出医院存在的安全隐患，并提出相应的整改措施和建议，以提升医院的安全生产管理水平。

二、安全生产隐患排查情况

（一）危险源排查

1.物理危险源

（1）出入口通道存在堆放物品阻塞的情况，容易造成人员逃生困难；

（2）机房电缆走线不规范，存在电线裸露和易短路的隐患；

（3）手术室废气排污管道堵塞，导致室内空气质量下降。

2.化学危险源

（1）药房药品存储不规范，过期、失效药品未及时清理；

（2）医用化学品管理制度不健全，存在泄漏、混用等风险；

（3）放射物质管理不规范，存在辐射泄漏和安全隐患。

3.生物危险源

（1）传染科病人隔离区域严重不足，容易造成交叉感染；

（2）医疗废物处理不规范，存在生物污染的隐患；

（3）培训材料不全面，卫生人员对生物危险品的处理知识掌握不够。

（二）安全隐患排查

1.消防安全隐患

（1）医院消防设施存在老化、损坏等问题，需及时维修更换；

（2）消防通道被堵塞、防火门未关闭、疏散指示标志不清晰；

（3）员工对火灾应急知识掌握不足，防火意识薄弱。

2.电气安全隐患

（1）电线线路混乱，存在安装不规范、漏电等隐患；

（2）配电箱未定期检查和维护，存在电器设备故障的风险；

（3）员工对电器设备的日常使用和维护知识不清晰。

3.职业健康隐患

（1）手术室粉尘存在积聚和清理不及时的问题；

（2）手术室噪声超标，对医护人员的健康造成影响；

（3）手术室气体浓度超标，对医护人员的呼吸系统造成潜在危害。

4.安全管理隐患

（1）医院安全制度建设不完善，管理规范性差；

（2）安全培训和演练工作不彻底，员工安全意识不强；

（3）对医院安全设施的日常检查和维护不到位，存在隐患继续积累的风险。

三、整改措施和建议

（一）危险源整改

1.物理危险源整改

（1）清理通道物品堆放，保持出入口畅通；

（2）规范机房电缆走线，确保电线安全；

（3）加强手术室废气排污管道的定期清理与维护。

2.化学危险源整改

（1）建立药品存储管理制度，及时清理过期药品；

（2）加强医用化学品管理，定期检查泄漏、混用等情况；

（3）完善放射物质管理制度，确保辐射物质安全。

3.生物危险源整改

（1）增加传染科病人隔离区域，并建立完善的交叉感染防控制度；

（2）加强医疗废物管理，确保生物污染物的安全处理；

（3）完善生物危险品管理培训材料，提高医护人员的处理水平。

（二）安全隐患整改

1.消防安全整改

（1）定期维修、更换消防设施；

（2）保持消防通道畅通，加强防火门的使用；

（3）加强员工的火灾应急知识培训，提高防火意识。

2.电气安全整改

（1）整理电线线路，保证安装规范、无隐患；

（2）定期检查维护配电箱，排除故障风险；

（3）加强员工电器设备的使用和维护培训。

3.职业健康整改

（1）加强手术室粉尘清理工作，保持清洁卫生；

（2）采取有效措施减少手术室噪音；

（3）优化手术室采风系统，提高室内空气质量。

4.安全管理整改

（1）完善医院安全制度，落实安全管理责任；

（2）加强安全培训和演练，提高员工安全意识；

（3）建立安全设施的日常检查和维护制度，消除隐患。

四、总结与建议

结合对医院安全生产隐患排查的情况，本报告提出以下建议：

（一）加强安全管理，建立安全责任制度，明确责任人并落实到位；

（二）加大投入，完善医院的安全设施和防护措施；

（三）加强员工的安全培训与演练，提高员工的安全意识和应急处理能力；

（四）定期组织对医院的安全隐患进行排查，及时消除安全隐患；

（五）加强与相关部门的沟通与合作，共同提升医院安全生产管理水平。

通过以上整改措施和建议的实施，相信可以有效地提升医院的安全生产管理水平，减少安全事故的发生，保障医院的正常运转和患者的安全与健康。