# 公司消防安全的工作计划（精选6篇）

篇1：公司消防安全的工作计划

为加强公司消防安全基础管理工作，落实公司的消防安全主体责任，提高公司消防安全管理的科学化、规范化水平，筑实公司消防安全“四个能力”（预防和检查消除火灾隐患能力、单位组织扑救初起火灾能力、单位组织人员逃生疏散能力、单位消防宣传教育培训能力），有效遏制火灾尤其是重特大火灾事故发生，特制定本计划。

一、指导思想

以科学发展观为统领，紧紧围绕保护员工人身、单位财产安全，维护单位稳定的总要求，督促公司所属各部门以及仓储客户深入贯彻《消防法》、《上海市消防条例》、公安部令第61号等法规文件，进一步规范本公司消防安全管理机制和消防安全管理体系，明确消防安全管理重点，统一消防安全管理标准，夯实火灾防控基础，不断提升公司消防安全“四个能力”，最大限度地预防和减少火灾事故发生。

二、消防安全目标

1、消防安全做到“一明确、三建立、五规范”的总要求。“一明确”即明确消防安全职责；“三建立”即建立健全消防组织，建立健全消防安全制度和操作规程，建立完善消防档案；“五规范”即规范防火检查和隐患整改，规范消防控制室管理，规范消防设施维护管理，规范消防宣传教育培训，规范灭火和应急疏散预案演练。

2、人人关注消防、人人参与消防、人人学会消防，一般员工达到“懂灭火设备使用，会扑救初起火灾；懂自救逃生技能，会组织人员疏散”的“两懂”要求。消防控制值班人员达到“懂消防设施设备，会操作使用；懂火灾应急处置程序，会组织扑救火灾；懂消防安全常识，会检查隐患”的“三懂三会”。消防安全管理人达到“懂消防法律法规，会部署消防工作；懂消防设施设备，会查改火灾隐患；懂消防知识，会组织员工培训；懂火灾应急处置，会组织灭火演练”的“四懂四会”要求。

三、消防安全管理原则

“以防为主、防消结合”的原则。

四、消防安全指标

1、火灾事故为0。

2、全年消防安全检查计划完成率100%。

3、进行火灾危险评价，消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保重点部位的消防安全，火险隐患整改率达100%。

4、建立消防安全管理体系，预防火灾和减少火灾危害，保护员工人身、财产安全；实施、保持和持续改进消防安全管理体系。

5、员工年度消防安全教育考试率≥98%；入厂教育、火灾事故发生后教育率100%。

6、消防设施及器材完好率达100%、员工会使用率100%、全年消防设施法检率100%。。

7、火灾报警器完好率100%。

8、消防设施操作规程编制率100%，操作人员掌握率100%。

9、重大危险源及关键装置每年1～2次火灾事故灭火和疏散演练。

10、消防安全台帐、档案建档率100%。

五、消防安全工作重点

定期召开消防安全会议和消防安全检查。

1、公司每季度召开防火委员会会议，布置消防工作，学习贯彻落实上级有关消防安全工作会议精神，把消防安全工作贯彻落实到每个部门、每个仓储客户、每位员工，充分调动公司全体员工的积极性，共同做好消防安全工作。

2、每半年召开一次消防安全工作培训会。主要对员工进行消防知识的教育宣传，提高消防知识水平，懂得火灾的起因、火险的预防、“一畅”、初起火灾的扑救方法、灭火器材的使用方法、火场自救逃生方法等。

3、部门每月一次检查由专人对消防器材及设施进行检查，对不合格的器材及时更换处理。部门负责人及安全员要经常性的对本管辖区的消防器材进行检查，发现问题要及时报告领导小组，领导小组要及时派人解决处理。

六、消防安全教育、宣传的任务和要求

1、3月份开展春季消防紧急疏散演练；

2、5月份聘请消防人员为员工进行专题讲座；

3、8月份新入厂的员工进行消防安全教育；

4、11月份开展“消防月”活动、冬季灭火演练；

七、消防安全的专项检查

1、1月份开展春节消防安全专项检查；

2、“五、一”节前消防安全专项检查；

3、6月份开展夏季用电前安全专项检查；

4、“十、一”节前的消防安全专项检查；

5、12月份冬季消防安全专项检查；

篇2：公司消防安全的工作计划

半年来，我司的消防安全工作在公司带领小组的正确带领和消防部门的指导下，牢牢缭绕改革发展、稳固、革新的大局，坚持“预防为主，防消联合”的工作目标，确实推行职责，努力工作，鼎力促进我司的消防工作，半年来未发生一例消防安全事故，还将持续维持半年来的优秀势头，为我司正常安全生产的展开和创建优秀的消防安全情况提供有力的保障。现将我司的消防安全工作情况汇报如下：

一、提高认识，加强组织带领

我司带领抵消防安全工作格外重视，当作一项经常性的重要工作常抓不懈。要求定期召开消防安全工作会议，研究和布置有关工作，成立了以总经理为首、联合各部门负责人组成的防火安全带领小组，成立了义务消防队，加强消防安全工作的管理,设专人负责，齐抓共管。总能做到工作有规划、有布置、有总结。

二、完善消防安全责任体系，推动消防安全责任制的落实

为了搞好我司的消防安全工作，进一步加强安全管理，全面落实我司各部门消防安全责任制，预防和减少火灾危害，我司拟订和实施了《江西交远物流有限公司防工作规划》及《江西交远物流有限公司20XX年消年消防安全责任书》，健全管理组织，加强管理，敦促检验，按照“谁主管、谁负责”的原则，对治安消防工作推行部门带领负责制，即各部门经理对总经理负责。不断完善工作制度，有效发挥了防火安全委员会的组织、协调、敦促和指导作用。

三、加强消防法治教育，牢靠创立“安全第一”的安全意识

我司加强了抵消防安全的宣传教育工作，大会小会，逢会必讲安全工作，在思想上时刻绷紧安全工作这根弦。不单通过带领会议、行政例会重复向全司中层带领转达，要求他们在部门内部带头学、领着干，加强管理，抓好各部门消防安全的工作，而且在每次召开员工大会上，遍及深入地向全院员工转达上级有关部门精神，向员工宣传法律法规和安全提防知识。同时为了搞好消防安全工作，我司坚持对员工进行系统性的思想政治教育，要求部门坚持政治学习，《手提式干粉灭火器的使用》、《人员集中场所突发事件疏散和逃生方式》、《应抢救援计划——人工呼吸方式》、《应抢救援计划——触电的抢救》、《火灾现场逃生要诀》为内容进行学习。认真贯彻重点单位消防安全管理的划定，逐步落实单位消防安全自查、火灾隐患自除，法律责任的落实，促进单位消防安全法治的落实。

四、加强火险预防，确保十拿九稳

为进一步加强火灾提防工作，提高医院预防火险的能力，我们根据上级有关文件要求，积极展开了消防安全隐患排查专项治理工作，召开了我院办公室会议，就怎样展开好消防安全隐患排查治理工作提出了详细实施建议。要求医院坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，严苛推行《中华人民共和国消防法》，认真落实《机关、团体、公司、事业单位消防安全管理划定》，以严防火灾事故为目标，认真展开消防安全检验，果断除去火灾隐患，鼎力搞好我院的消防安全隐患排查专项治理工作。严苛按照国家有关划定装置灭火器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维护，确保消防器材设施完好、有效，保障疏散通道、安全出口，进一步鲜明了责任制，由主管副院长带队，对本单位重点部门进行了安全检验，确保改换了废旧的灭火器，排除了消防安全隐患。

五、加强平时巡逻，看重隐患整改

我们坚持以防为主的原则，加大提防力度。在加强组织带领、层层落实责任，加强宣传教育的基础上，重视并确实抓好检验指导工作，即时发现问题、发现隐患，即时采取得力举措进行整改。消防安全小组每个月定期进行一次公司各部门治安消防安全大检验，并成立消防安全记录本，解决工作中出现的问题和困难，安排陈设下一阶段的工作任务。我司防火安全员会天天对我司各部门容易惹起火灾的部位进行巡逻，加强管理，敦促检验。比方：禁止任何人在办公室时吸烟，经常检验氧气有无泄露，发现问题即时	报告办理，严禁在库房堆放易燃物品，禁止吸烟；要求部门人员熟悉和掌握灭火器材的应用等。半年来，我司各部门认真做好本部门的提防举措，注意保存好所领的物品，无任何差错事故发生。

六、加强了治安消防安全工作的激励体制

我司加强了消防安全工作的激励体制，表彰奖赏在我司消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的科室和个人，严苛查处违犯消防安全管理的行为。依据“谁主管、谁负责”的原则，在公司成立了“分级管理、分级负责”的安全责任制。各部门经理每个月必须组织一次消防安全知识学习，并有记录、无记录扣部门负责人的一个月奖金。年关未发生火灾和有学习记录的科室，奖赏部门负责人一个月奖金，如没有学习记录发生火灾的扣3个月的奖金。

七、此后努力目标：

在下半年的工作中，我们将着重抓好以下几项工作：

一是加强对各部门的指导和督查，确保消防安全工作取得显著功效。

二是加强全司员工的法治宣传教育，敦促各部门学习消防知识，不断提高全体员工的消防安全意识。

三是落实赏罚，表彰在公司消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的部门和个人，严苛查处违犯消防安全管理的行为。

四是加强夜间巡逻，根绝火灾隐患，防备事故的发生。

篇3：公司消防安全的工作计划

××年，我公司认真贯彻执行”预防为主、防消结合”的消防工作方针，普及消防知识，加大宣传力度，搞好学习培训，提高广大员工的防火意识，消防技能和自救能力；增强安全防火工作的自觉性和责任感，实行安全防火责任制的消防工作原则，落实”谁主管、谁负责“的管理体制，依法管理、科学管理，从而保障我公司正常的生产经营秩序。

科学防火，超前防范，消除火灾隐患，杜绝重、特大火灾的发生，实现火灾、火警事故零，为公司安全生产经营保驾护航。

为确保目标顺利实现，结合我公司生产实际情况，主要做好以下几方面的消防安全工作。

1、明确防火责任制，建立消防安全防火网络

公司各部门要迅速完善消防安全网络体系，建立完整的消防安全防火网络。需要各级领导要高度重视，要明确各部门经理的消防安全责任，落实消防安全防范体系。坚持谁主管哪项工作，谁就对哪项工作中的消防安全负责。要做到有领导负责的逐级防火责任制，做到层层有人抓；要有生产岗位防火责任制，做到处处有人管；各部门要有义务消防队并且要熟练掌握各种消防器材的使用方法，做到既能防火又能有效地扑灭初期火灾。做到消防安全责任落实到人，在各部门形成”安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督“的消防安全管理机制。

2、落实消防法律法规，遵守管理规章制度

贯彻执行”预防为主、防消结合“的消防工作方针，普及消防知识，增强干部职工安全防火工作的自觉性和责任感，以”消防法“为准则，依法科学管理，严格执行消防法规，明确部门经理负责制，签订责任状。全力推行公司提出的”管理讲制度、办事讲原则、工作讲程序“的工作原则，完善各项消防管理规定，遵守消防安全制度，全公司人人参与、人人管理。

3、提高防火意识、消除火灾隐患、预防火灾发生

要加大日常检查力度和火险隐患的整改力度。按照”安全第一、预防为主“的方针，提高对日常检查和隐患整改的认识。对火灾隐患，做到及时发现，及时处理，登记立案，凡是检查下达的隐患整改问题，限期予以整改。一时难以整改的要制定整改计划，落实可靠的防范措施；对检查出的问题推诿，没有制定防范措施的，要纳入进行考核。对消防重点、要害部位要做好安全检查，对各部门采取自查、联查、互查、普检等形式多样的检查方法。要根据不同季节的特点，有针对性的开展工作，特别要做好节假日的消防值班保卫安全工作。

4、加大消防宣传教育培训、提高全员消防素质和消防技能

加大宣传力度，建立和巩固消防宣传阵地。要利用板报、橱窗、标语、警示牌等多种途径，宣传消防知识；报道防火灭火经验和自防自救知识。针对我公司实际情况组织消防演练，提高应急小分队战斗力和实战能力。要充分利用每年3月月份消防演练工作，提高全员整体素质；要筹划好”11.”全国消防日的消防宣传活动力度，通过消防演练，提高应急小分队的实战灭火技能，提高员工防火意识和技能提高扑灭初期火灾和灭火的战斗能力，提高正确使用灭火器材的熟练程度，对新进员工要做岗前安全培训和考核，使职工做到熟练掌握四懂四会。

5、加强消防器材管理、严格执行标准要求

加强各岗位消防器材的管理。学习先进单位对消防器材管理的经验，提高管理的水平，充分发挥消防器材的作用。加部门及小仓库的排查，确保无失效消防器具。凡是在消防重点部位动火作业的，要认真制定防范措施，现场监督，履行动火审批手续确保现场安全。

消防工作任重而道远，不能有任何马虎。要推行横向到边、纵向到底的管理模式，加大日常防火检查的力度，消除事故隐患。结合我公司线长、点多、面广等不利因素的特点，在公司领导班子的领导下，努力提高安全防防范建设，提高领导俺不安全管理意识，夯实基础工作；勤勤恳恳全力搞好消防安全工作，力争消防安全管理工作更上新台阶。

篇4：公司消防安全的工作计划

为了加强本公司消防安全基础管理工作，落实本公司的消防安全主体责任，提高公司消防安全管理的科学化、规范化水平，提升公司消防安全“四个能力”建设（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员逃生疏散能力、消防宣传教育培训能力），有效遏制火灾尤其是重特大火灾事故发生，特制定本计划。

一、	指导思想

1、	紧密围绕“预防为主、防消结合”的消防工作方针，认清形势、思路清晰、要求明确、任务具体、落实到位，建立长期有效的消防安全管理机制。

2、	深入领会“自我管理、自我检查、自我整改、自我负责”的消防安全管理机制。明确工作任务，强化工作责任,切实将公司的消防安全工作落到实处。

3、	进一步统一思想认识、加大宣传力度，全面提高员工的消防安全意识，在全公司大力营造关注安全，关爱生命的氛围，全面增强抵御火灾的能力。

二、	消防安全目标

1、	重、特大火灾事故为零；

2、	控制一般火灾事故，力争全年不发生火灾事故;

3、	火灾隐患整改率100%

三、消防安全工作重点

1、	定期召开消防安全会议和消防安全检查。

公司每季度召开安全防火会议，布置消防工作，学习贯彻落实上级有关消防安全工作会议精神，把消防安全工作贯彻落实到每个部门、每个岗位、每位员工，充分调动公司全体员工的积极性，共同做好消防安全工作。每半年召开一次消防安全工作培训会。主要对员工进行消防知识的教育宣传，提高消防知识水平，懂得火灾的起因、火险的预防、初起火灾的扑救方法、灭火器材的使用方法、火场自救逃生方法等。部门每月一次检查由专人对消防器材及设施进行检查，对不合格的器材及时更换处理。部门负责人及安全员要经常性的对本管辖区的消防器材进行检查，发现问题要及时报告部门领导，部门领导要及时派人解决处理。

2、	建立完善火灾隐患预防和整治长效机制，提高各部门的预防和检查消除火灾隐患的能力，	做到“消防安全自查,火灾隐患自除”的措施。

公司建立落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确本公司的消防安全责任人、消防安全管理人、确定专兼职消防管理人员，保证本公司消防工作层层有人抓、有人管、有人落实。定期或不定期开展单位消防安全专项检查，并在单位内通报检查情况，年度考评兑现奖惩。各班组、部门应结合本公司的火灾危险源、防火重点部位及消防安全工作实际，制定消防安全管理制度，认真履行〈〈消防法》规定的单位消防安全职责，组织消防检查，做好检查记录，做好隐患整改工作。

按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，部门经理对本部门消防安全工作全面负责，负责签定和落实逐级消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责，确定各班组、部门、重点岗位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员，明确各自职责。

公司严格落实消防工程审核、验收以及动火安全许可审批制度，从源头上预防火灾隐患产生。

督促所属部门依法建立落实防火检查巡查制度，落实逐级和岗位防火检查责任（班组每日要进行防火巡查、公司至少每季度进行一次防火检查，其他部门至少每月进行一次防火检查）。

督促各部门立即整改消除检查发现的火灾隐患；不能及时消除的，要制定整改方案、明确整改措施、落实整改资金,限时消除。对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。部门不能自身解决的重大火灾隐患，要逐级报告。

3、加强灭火和应急疏散预案建设，逐步提高公司组织扑救初起火灾的能力。

公司建立义务消防队。

公司制定灭火和应急疏散预案并定期演练，确保一旦发生火情，员工能按照职责分工及时到位、有效处置。灭火救援预案应适时修改，确保有效、适用。

督促消防控制室值班操作人员依法取得消防行业特有工种职业资格证书，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。

加强疏散逃生演练，着力提高公司组织人员疏散逃生的能力，做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。

4、开展全员消防安全教育培训，着力提高公司消防宣传教育培训能力，做到“消防设施标识化、消防常识普及化”

督促各部门规范消防设施器材标识，落实消防重点部位、重点场所和疏散通道、安全出口设置“提示”和“禁止”类消防标语。

督促各部门完善消防教育培训制度，加强对员工进行消防安全法律法规知识的教育，提高员工对消防安全工作的思想认识，使员工掌握消防基本常识和普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求；要加强对特殊工种员工、新入单位员工；关键防火环节和重点防火区域的人员进行消防安全培训教育。

组织公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室值班操作人员参加消防安全专门培训。

四、	关键环节和重点部位的消防管理

各部门要加强的消防管理，包括消防设施器材检查、员工安全规范操作检查，特别是用火、动火、厂区车辆、用电防护等产生火花的严格监控检查。电工要加强对公司内用电设施、设备、各种用电器、线路的安全检查，防止私自乱拉电线，防止用电设备、用电器损坏、电线短路引发火险。

五、	完善规范公司的消防档案。

认真、正确的填写消防档案内容；对每日巡查、每月检查做好记录；对整改后的情况（包括：购置、更换灭火器、疏散指示、应急照明等消防器材）做好记录。

六、	消防安全教育、宣传的任务和要求

1、	6月份开展夏季消防灭火疏散演练；

2、	8月份聘请消防专业人员为员工进行消防专题讲座;

3、	9月份新入厂的员工进行消防安全教育；

4、	11月份开展“消防月”活动、冬季灭火疏散演练；

七、	消防安全的专项检查

1、	1月份开展春节消防安全专项检查；

2、	“五、一”节前消防安全专项检查；

3、	6月份开展夏季用电前安全专项检查；

4、	“十、一”节前的消防安全专项检查;

5、	12月份冬季消防安全专项检查；

篇5：公司消防安全的工作计划

物业管理公司年度消防安全工作计划提要：每月进行一次灭火器材的使用、消防设施性能的培训，时间为一小时。让员工了解消防设施及器材的使用方法，以及需要注意的一些问题安全生产，是企业经营管理的.一个重要方面，它维系着企业的生命。为保障公司和租户生命财产安全，及时消除火险隐患，特制定20**年度消防安全工作计划如下：

1、每周对公司员工进行一次消防知识培训，时间为一小时。对员工讲解消防基础知识，消防法规及应急自救等内容。

2、每月进行一次灭火器材的使用、消防设施性能的培训，时间为一小时。让员工了解消防设施及器材的使用方法，以及需要注意的一些问题。

3、在十一月份进行一次消防实战演习，让员工进行一次灭火、应急疏散及逃生自救的实战演习。

4、定期通过版报形式向公司员工及租户宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

5、每月由防火安全领导小组对公司各处进行一次防火安全大检查，全面检查消防安全状况，并填写检查记录。同时，还要进行每日防火巡查。

6、每月对公司的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

7、在近期与租户和公司各部门签定《防火安全责任状》，进一步落实防火安全责任。

篇6：公司消防安全的工作计划

一、背景分析

消防安全工作是公司的重要安全保障工作之一。在日常工作中，实行消防安全工作管理规定，严格执行消防安全制度，认真贯彻消防安全知识和技能，加强消防安全宣传教育，特别是加强火灾事故预防，是做好消防安全工作的根本保障。

二、工作目标

1、提高消防安全意识和应急处置水平；

2、加强火灾事故预防措施的制定和落实；

3、严格执行消防安全制度管理，消除消防隐患；

4、全面提升企业的消防安全保障水平。

三、关键措施

1、开展消防安全宣传教育

通过讲座、宣传册、张贴宣传画等方式，普及消防安全知识，提高员工消防安全意识。并建立消防安全培训机制，定期开展消防安全培训，提高员工应急处置能力。

2、加强消防设施及器材管理

检查各类消防设施和器材的运行状态，定期检查消防设施的安全性、可靠性、有效性，确保消防设施和器材的完好率和可用率。

3、加强日常巡查

建立巡查机制，加强消防安全隐患排查工作，对消防安全存在的问题进行全面调查，及时整改，确保消防安全隐患得到消除。

4、制定应急预案

拟定合理、严密的应急预案，明确应急处置职责、措施和步骤。并要在日常工作中进行模拟演练，提高员工应急处置能力。

5、建立台账

建立日志、档案，纪录各类消防维保保养、日常巡查、培训安排等等，并按照要求及时报备消防部门。

四、工作部署

1、明确消防安全负责人、消防安全岗位责任人职责和义务；

2、制定《火灾事故应急预案》;

3、加强消防安全的宣传教育工作，提高员工消防安全意识，保证消防安全管理规定的执行；

4、定期检查各类消防设施和器材的运行状况；

5、按照要求建立消防宣传教育、消防设施、消防器材设备、日常巡查等各方面的管理台账。

五、工作效果的评估

通过定期检查、评估，反映消防安全管理的实际情况，为消防安全工作的提高提供参考依据。

六、工作总结

加强消防安全管理，保障企业的安全生产，预防火灾事故，减少人员伤亡和财产损失。定期评估工作效果，总结经验，不断提高消防安全管理水平，达到全面提升消防安全保障水平的目标。