# 医院节前安全检查总结（通用3篇）

篇1：医院节前安全检查总结

为使医院职工度过一个欢乐祥和的新春佳节，按照上级文件要求,认真部署各项平安消费工作，确保节日期间平安无事故。现将平安工作开展情况总结如下:

一、高度重视、认真部署、抓好落实。

我院结合实际情况根据春节期间平安消费工作的特点，及时下发了《关于开展两节期间平安环保大检查的通知》，为确保此次自查工作的有效落实,职工医院成立了以院长为组长，保卫科长、总务科长为副组长，各科室主任为成员，平安管理人员为成员的自查领导小组，做到领导负责，层层布置、层层落实、不留死角、不走过场，详细工作抓细、抓实，查到每一个班组、每一个环节。确定重点、明确责任，确保节日期间各项平安保障措施落到实处，各岗位人员各尽其职、各负其责，确保平安消费。

二、落实专项检查，做好平安防范

为确保此次自查可以得到有效落实，我院严格按照提早制定的冬季平安环保措施开展各项平安工作，各科室认真开展岗位平安自查自改工作，要求在自查过程中要做到检查与整改相结合，边检查边整改，以检查促进整改。检查重点放在平安用电和冬季八防(防火、防冻、防滑、防中毒)等几个方面，特别是对医院的大型医疗设备、特种设备消毒压力锅和电梯的用电设施是否存在火灾隐患、线路老化等问题，进展全面彻底的检查，共查出平安隐患问题6项，都已通知相关人员和科室进展及时整改，平安办公室专门对整改情况进展跟踪检查，确保检查中存在的问题不再死灰复燃，做到平安到位。在检查过程中，检查人员还对操作人员进展平安教育，说明平安消费的重要意义以及进展平安检查的必要性，进步其对平安消费的认识。通过以上活动的开展，为春节期间的平安环保工作打下了坚实的根底。

三、加强应急管理，把好节日平安关

我院组织医务人员进展了应急预案的演练，确保突发事件可以及时、准确、有效的处置。

1、组织成立应急抢救小组，周密制定处置突发事件抢救措施，对关键岗位人员进展突发事件应急救援预案的培训和演练;

2、做好应对突发性的出诊准备，装备相应的医疗物质，及时准确的赶赴现场

3、确保救护车始终保持良好状态，使医院现有的一台救护车完好备用，确保患者用车。

4、节日期间安排领导及相关人员开展平安监视检查工作，发现问题及时进展整改。

四、节日期间工作有序开展，值班人员尽职尽责

我院各科室都排出了详细的节日值班表，并装备副班表，以防紧急情况的发生。必须严格落实岗位责任制，明确带班领导职责，值班人员不许有脱岗、睡岗和酒后上岗现象，一经发现，立即处理。医生必须24小时畅通，保证随叫随到]随时出诊。值班干部必须保证通讯联络畅通，遇到紧急情况第一时间掌握信息.进展处置，真正做到节日期间人员、时间、领导、预防措施五落实。

篇2：医院节前安全检查总结

根据上级会议精神，为确保我院今年的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院领导小组1月25日下午2:00由王锡国院长带队，对我院“一院三点”分院进行了安全隐患排查。开展对消防安全通道、消防设施配备使用，安全生产重点部位，配电房，用电线路，药品库房，收费科室，B超室，放射室，重要仪器科室，安全保卫工作，夜间值班工作等进行一次“拉网式”检查。通过检查整体情况良好，现将排查情况汇报如下:

一、房屋检查

经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后，确定无危房存在，无安全隐患。

二、供电系统

本院现用供电系统所有线路经检查，未发现老化及破损现象，连接处未发现虚接、漏电现象，科室和个人无乱拉乱接现象，杜绝了危险的发生。

三、防火防盗

住院部和院内重要科室均配有灭火器，所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网，经检查无破损及失修现象。

四、排水系统

医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理，确保排水通畅。

五、设备

我院现有医用高压锅一个、500毫安X光机1台，经检查均能正常工作，并由专人保管和使用，无安全隐患。在此基础上，加强对其他相关人员的培训，并对高压锅、进行定期检测、降低事故发生率。

六、危险化学品

本院无毒、麻药品。过氧乙酸消毒液存放于塑料桶中，并在避光处保存。

七、急救工作

我院已成立突发事件应急处理工作小组，值班小组成员24小时在岗在位。

八、切实加强领导值班带班制度。行政、医疗值班人员必须保持24小时坚守岗位，并保持通讯设施畅通无阻。做到对突发事件的及时有效处理，确保安全信息畅通。

新太乡卫生院

XX年X月XX日

篇3：医院节前安全检查总结

春节假日期间，我院按照市卫生局要求，认真部署安全生产工作，落实重点部门、重点岗位专人专职责任制，确保了节日期间安全无事故。现将安全工作开展情况总结如下:

一、自查整改相结合，节前开展多轮安全生产检查

节前，在院长的统一指挥下，各分管院领导就各自分管领域带领相关职能科室立即开展安全生产排查工作，边检查边整改，以检查促进整改。

检查重点放在安全用电和冬季八防(防火、防冻、防滑、防中毒)等几个方面，特别是对大型医疗设备、特种设备消毒压力锅和电梯的用电设施是否存在火灾隐患、线路老化等问题，进行全面彻底的检查，从检查结果看，全院燃气锅炉房、高压配电、集中供氧及负压、消毒压力容器、电梯、立体机械升降车位，消防联动控制系统、消防泵房设备，及大型医疗设备处于完好正常工作状态，值班人员坚守岗位，值班记录完整;各病区楼层内、建筑工地消防通道畅通，消防灭火器，疏散、安全出口指示标志全部正常;精麻药品、危化物品及食消毒隔离管理到位。

但也发现了部分安全隐患，主要是个别病房及学生宿舍违规使用电饭煲等大功率电器，当场对患者和学生进行了安全教育，要求立即停止使用。在检查过程中，检查人员还对操作人员、建筑工地工人及实习进修人员进行安全教育，说明安全生产的重要意义以及进行安全检查的'必要性，提高其对安全生产的认识。

二、加强应急管理，把好节日安全关

严格做好依法行医、安全行医，认真落实医疗技术规范，严格医疗诊程，对关键岗位人员进行突发事件应急救援预案的培训和演练，配备相应的医疗物质，救护车始终保持良好状态，确保突发事件能够及时、准确、有效的处置。

三、节日期间工作有序开展，值班人员尽职尽责

我院临床及行政科室都排出节日值班表，并配备副班，以防紧急情况的发生。严格落实岗位责任制，明确带班领导职责。值班人员电话必须24小时畅通，保证随叫随到随时出诊。总值班及各科室负责人保证通讯联络畅通，遇到紧急情况第一时间掌握信息进行处置，真正做到节日期间人员、时间、领导、电话、预防措施五落实，并按要求做好每日安全生产情况上报工作，确保春节期间正常医疗秩序。