# 事故隐患整改通知模板

篇1：事故隐患整改通知模板

致：

X年X月X日，经检查发现你单位施工现场存在如下隐患。请接通知后，按照“三定”要求限在月日前，按照有关安全技术标准规定，采取相应整改措施，并在自查合格后，将整改完成情况及防范措施，按时反馈到通知发出单位。

存在的主要问题：

检查人：

负责人签字：

检查单位签章：

X年X月X日

篇2：事故隐患整改通知模板

责任单位：__矿业有限公司

隐患名称：

1.__矿业有限公司厂房与办公场所没有消防器材。

2.厂房内粉尘、噪音较大，工作人员未采取任何防尘、防噪措施，现场也未见防尘、防噪标识牌。

3.厂房内矿石堆放凌乱，存在安全隐患。

督办单位：铜陵市人民*

监管部门：省经信委、省安全*

整改时限：2023年2月底前完成整改

有关要求：

1.责任单位：应当在规定的.时限内对事故隐患进行整改，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，整改完成后，书面报告督办单位组织验收销案。

2.督办单位：要督促责任单位进行认真整改，接到责任单位要求复查申请后，要及时组织有关部门和专家进行复查，暂时不能完成整改的，要督促责任单位制定整改计划、明确整改时限，制定应急方案，确保不发生安全生产事故。整改销案情况要及时报省*安委会办公室备案。

3.监管部门：要加强监管，对本项事故隐患要跟踪督办，保证整改到位。

4.本通知书主送责任单位，抄送督办单位、监管部门。

XX办公室

2023年1月23日

篇3：事故隐患整改通知模板

项目部：

在月日，对你工地的施工安全安全（文明施工）检查（验收）中，发现你工地主要存在以下隐患及问题，望派专人负责督促整改。

若整改措施不落实（不及时）者，将按《中华人民共和国建筑法》处理，直至责令停工。

一、存在的主要隐患及问题：

二、处理意见：

1、对照《某某市施工安全（文明）检查验收评分细则》立即整改，须于月日前完成。

2、你项目部于月日前，将整改情况书面报告本公司。

三、本通知一式二份，公司、工程项目部各一份。

XX公司

X年X月X日