# 学校消防安全方案（通用6篇）

篇1：学校消防安全方案

为切实加强消防安全工作，提高学校师生消防安全意识，有效防范学校火警、火灾事故的发生。根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合我校实际制定本制度。

一、学校消防安全工作的组织管理

1、学校消防安全工作由校长全面负责。

2、建立学校消防安全工作领导小组，组长由校长（法人代表）担任；副组长由分管安全工作的副校长担任；成员由学校各室、各年级负责人组成。

3、学校全体教职员工均应依法履行消防安全教育管理责任。

4、学校适时开展消防知识和技能培训。

二、学校消防安全工作领导小组主要职责

1、负责学校消防安全知识教育（由各班班主任负责），学校火警、火灾预防管理工作（由安全员负责）。

2、将消防安全工作列入学校发展规划和工作计划，使之与学校发展相适应，定期检查、部署、协调消防安全工作的重大问题，督促有关室和工作人员履行消防安全工作职责。

3、制定《学校消防安全工作制度》、《学校防火防灾工作应急预案》等规章制度，明确相关人员岗位责任。

4、保障消防安全经费投入，加强消防设备设施建设和管理。

5、开展常用灭火器械使用和消防安全知识学习培训。

6、组织开展消防安全法规和常识的学习宣传，提高师生消防安全意识和防火、灭火、逃生自救能力。

7、建立消防安全应急救援体系，一旦发生险情，按《学校防火防灾工作应急预案》实施抢救和救援。

8、发生火灾事故，协助调查火灾原因，总结经验教训，严肃追究有关人员责任。

三、学校消防安全工作的常规管理

1、加强消防安全法规和常识的学习宣传。通过影视、板报，宣传橱窗、知识竞赛及专题讲座等形式，让师生了解防火、灭火逃生自救常识，了解应急疏散的主要通道位置；做到会报警，会扑救初起火灾，会逃生自救。

2、学校消防安全工作领导组负责组织相关学习培训，在公安消防机构指导下掌握预防火灾常识和扑救初起火灾技能。

3、加强防火巡查和定期全面防火检查。坚持每日防火巡查，及时纠正违章行为；期末和期初以及重大节假日前均应组织全面防火检查，发现隐患及时书面通知相关部门，并督促其整改。

4、加强消防安全设备设施管理。保障消防用水充足，消防设施、灭火器材正常有效，保证疏散通道不堵塞、被占用；及时完成火灾隐患整改任务，强化用电线路、器材管理，及时更换老化电路，禁止超负荷供、用电，禁止用铜线代替保险丝；规范煤气管道巡检，发现泄露，速关阀门并通知专业部门维修。

5、加强校园防火安全行为规范管理。应做到不玩火，不乱扔烟头和火种，不损坏、圈占或遮压消防设备设施，不携带易燃易爆品进入校园和其他公共场所或乘坐公共交通工具；发现危害消防安全行为，及时向老师或相关人员举报；发现火灾隐患，及时报告相关处室和人员处理；发现火警、火灾险情，迅速按规定拨打119报警电话；进入公共场所注意观察消防标志；火灾袭来迅速自救逃生。

四、其他规定

1、禁止任何部门和个人组织未成年人扑救火警、火灾。

2、学校发生火警、火灾，相关人员必须按通知迅速赶到现场，启动应急预案，不按要求履行职责和义务者按学校和上级相关规定处理。若触犯法律法规交由司法机关处罚。

篇2：学校消防安全方案

为确保全体在校师生的生命财产安全，	确保学校教育教学工作的顺利开展，防范安全事故的发生，力保安全事故发生时损失减少，危害降低，能快速、高效、合理有序地处置消防事故，根据上级有关部门文件与会议精神和相关法律法规，结合我校实际，制定本预案。

一、安全工作领导小组组	长：校长

副组长：副校长

组	员：各班班主任

二、安全工作成员的责任分工

组长负责定时召开消防安全工作领导组会议，传达上级相关文件与会议精神，部署、检查落实消防安全事宜。

副组长负责各具体负责组织对紧急预案的落实情况，未雨绸缪，做好准备，保证完成校领导部署的各项任务。

组员具体负责火险发生时全校各年级突发事件的处理、报告、监控与协调，保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实；做好宣传、教育、检查等工作，努力将火灾事故减小到最低限度。

安全领导小组下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组，分别具体负责通讯联络、组织救火、抢救伤员、疏散师生等工作。

（一）通讯组：组长：	，成员：（火灾发生时，负责立即电话报告校消防安全领导小组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打	119，告知全体学生，全校处在紧急戒备状态，学生准备在教师的指导下疏散逃生）	。

（二）灭火组：组长：，成员：（负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全校各办公室、教室、宿舍、图书室等地的用电、用火安全；火险发生，立即切断学校电源，并参加救火救灾工作）。

（三）抢救组：组长：，成员：（负责拨打	120，做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤师生及救火人员伤痛的紧急处理和救护）。

（四）紧急疏散组：组长：	，成员：各班班主任，当时任教的教师（负责果断的决定紧急疏散方案，明确各班逃生途径与办法指导，打开所有门、窗户，清除疏散通道中的障碍物。负责指导所在年级、所管班级学生紧急有序的往疏散通道疏散，关注疏散中的安全，防止在疏散过程中发生踩踏事故）

三、	灭火工作预案

1、发现火情，在场人员要立即引导室内人员进行有序疏散，并迅速利用室内的消防器材控制火情，争取消灭于火灾初级阶段。

2、如不能及时控制、扑灭火灾，在场人员立即采取措施妥善处理（如切断电源等），防止火势蔓延。

3、在场人员要以最快的方式向领导组成员汇报，尽快增加援助人员，协力救火。

4、领导小组成员接到报告后，要立即到达火情现场，并视火情拨打“119”报警求救。

四、	师生疏散及逃生预案

1、火情发生后，按照灭火预案，管理人员及各工作人员要立即通知学校领导组领导，尽快增加援助人员，如发生重大火情，同时向“	119”报警，并根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度逐个区域通知人员撤离。

2、管理人员及工作人员应该正确引导撤离师生奔向疏散通道，并将正确的逃生方法告知负责同志，其余人员按照既定位置，统一使用灭火器灭火，并进行伤员抢救等工作。

3、为更好地应付紧急情况，管理人员及工作人员必须一切听从现场指挥部的指挥。

4、紧急疏散和灭火组负责同志必须接受基本灭火技术的培训，正确掌握必要的方法，切实保证逃生师生的安全撤离。

五、食物中毒应急预案

1、处置措施

（1）发现情况后立即向学校领导、上级主管部门和市、区防疫站汇报，说明具体情况。

（2）以最快速度将疑似中毒人员送往就近医院，情况紧急时拨打急救中心电话“	120”或“110”请求救助。

2、注意事项

（1）事故发生后，要注意维护正常的学习秩序和工作秩序，组织人员做好食物中毒人员的思想工作。

（2）稳定师生情绪，要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱。	如有新闻媒体要求采访，必须经过有关领导同意，未经同意，学校和个人一律不得接受采访，以避免报道失实。

六、楼道拥挤发生踩踏事故应急预案

1、处置措施

（1）一旦学生在经过楼梯因拥挤而发生踩踏事故时，所在教师要及时切断后面学生的通行，抢扶被压倒的学生，事态严重时要及时报告学校领导，以便对后面拥挤的学生进行疏散。

（2）对受伤学生进行逐个了解情况，一般伤情，学校应立即把所受伤的学生送到当地医院检查治疗，有严重受伤者，学校要立即拨打“120”请求救助，将重伤学生送到指定医院救治。

（3）学校立即通知受伤学生的监护人，并派专人护送、照顾，直到受伤学生监护人赶到为止。

（4）学校要做好其它学生的思想稳定工作，解除他们的恐怖心理，保证学校正常的教育教学秩序。

2、注意事项

（1）各班主任要经常对学生进行文明行为养成教育，教育学生上下楼梯时不能追逐、打闹、拥挤，防止踩踏挤压等不安全事故发生。学校里每位教师都应对学生在上、下楼梯时故意打闹、堵塞楼道通行的不良现象给予制止、批评教育。

（2）课间操、中午和下午放学等时段，每层楼道、转弯角落处应安排教师维持秩序。

七、体育课及活动课安全预案：

1、防范预案：

（1）、要求老师牢固确立安全第一的意识，把学生上课及活动安全放在首要位置。

（2）、体育课、活动课前必须充分做好准备活动，然后才实施活动项目。

（3）、按规定开展学生跳高、长跑等课程项目，事前必须做好防护工作。

（4）、高温时段学生体育课因地制宜，或安排到室内，以防学生中暑。

2、应急预案：

（1）、遇有学生发生晕倒、抽搐等中暑症状或发生其它安全意外时，立即将其送往医院救治。

（2）、遇有学生四肢无力、面色苍白等症状，立即将其安置阴凉通风处，并给予补充水份。

八、教室课间活动安全预案：

1	、防范预案：

（1）、教育学生上、下楼梯靠右行，不得拥挤，不推人。

（2）、学生在教学区，不得在走廊内打闹，不得撞击玻璃栏板或攀爬走廊护栏，以免发生坠楼事故。

（3）、严格禁止学生攀爬教室窗台。

（4）、要求学生在教室活动或打扫卫生时注意安全，不要碰电源插座。

2	、应急预案：

（1）、遇有发生安全伤害事故，伤情严重的立即送往医院诊治。

（2）、一旦发生学生安全严重伤害事故，立即向安全事故应急领导小组报告，拨打	120急救电话，及时采取相应措施。

（3）、分析事故原因，及时处理上报。

九、传染病预防与控制应急预案

1、处置措施

（1）学生或教职工一旦出现流感、非典、风疹、流脑、麻疹、肝炎、严重皮肤病等传染性疾病时，应及时就医并向学校请假，不得带病上学、上班。经医院诊断排除传染病后才能回校上课、上班。

（2）学生或教职工在校内出现传染病，在学校的统一安排下，要求传染病者立即戴防护口罩、手套，进行隔离室休息。学生出现传染病症状，要立即送往指定医院进行诊断治疗，及时通知其家长，前往指定医院按照要求监护管理学生。如果教职工出现传染病，也立即到指定医院进行诊断治疗，防止疫情扩散。

（3）学校对传染病病人所在班级教室或办公室及所涉及的公共场所进行消毒，对与传染病人密切接触的学生、教职工进行隔离观察。如传染病烈性感染，并采取一切有效措施，迅速控制传染源，切断传染途径，保护易感人群，防止疫情扩散。

（4）出现疫情，学校领导要亲临现场指挥，落实具体工作措施，加强预控工作。学校师生员工中发现传染病人，立即上报。

2、注意事项：

（1）为防止传染病病毒的传播，学校将按照有关要求，停办或延办大型集会等活动。

（2）一旦发现疑似病人或传染病病例，学校要在执行正常上报制度的同时，随时发现随时报告，不得放松警惕，杜绝麻痹思想。学校要随时将病例发展情况及时上报，做到不瞒报、缓报、漏报。

（3）教职工生病被诊断为传染病或疑似传染病，要及时主动报告学校。

篇3：学校消防安全方案

一、成立工作领导小组：

组长：

副组长：

组员：

消防控制室主任：

二、大力展开“清剿火患”战役

1、学校各部门、班级展开自查自纠，全面排查火灾隐患。学校对师生宿舍、食堂、教室、办公室、实验室、电脑室、图书室、危险化学药品柜等场所实行一次彻底的火灾隐患大排查，发现问题，立即整改，重点增强用电安全管理，禁止使用电炉、电火箱取暖，学生宿舍不留插头，杜绝学生抽烟等不良行为，确保学校消防安全。

2、学校安排后勤人员对各种消防设施的维护和保养，增强对重点区域的消防安全防范。

3、学校完成自查整改承诺书，于xx年11月20日前上交江口墟镇派出所。

三、全面展开六个一消防安全宣传教育专项活动。

1、上好一堂消防安全教育课。各班在学校统一安排下，班主任对本班学生实行消防安全知识教育，重点展开消防法律法规、防火灭火基本知识及火灾自救互救教育。

2、写成一次消防实践作业。每个学生设计出一张消防安全提示卡，由学生与家长共同完成任务，学校将对优秀作品作出表彰，并印发张贴。

3、展开一次疏散逃生演练

4、展开一次消防警示教育。组织学生以班为单位观看一次火灾视频案例。

5、展开一次消防主题活动。学校实行标语宣传、板报宣传，各班组织一次以消防安全为主题的班团活动，并利用班级板报实行一次板报宣传，学校语文组以消防为主题实行征文活动

6、根据上级要求，派校领导实行一次消防安全培训，并结合培训知识对全校师生实行一次消防安全宣讲解。学校将严格展开工作，认真落实到位，对因工作不落实而造成恶劣影响的将给予处罚，并承担相对应后果。

篇4：学校消防安全方案

一、方案背景

学校作为培养人才的摇篮，师生安全至关重要。消防安全工作是学校安全管理的重要组成部分，为提高我校消防安全管理水平，确保师生生命财产安全，制定本消防安全方案。

二、目标原则

1.目标：建立健全消防安全管理体系，提高消防安全意识，消除火灾隐患，降低火灾事故发生率，确保校园消防安全。

2.原则：以人为本，预防为主，防消结合，综合治理。

三、组织机构

1.成立消防安全领导小组，负责组织、协调、指导全校消防安全工作。

2.设立消防安全管理部门，具体负责日常消防安全管理工作。

3.成立义务消防队，负责火灾初期的扑救和疏散工作。

四、消防安全管理制度

1.制定完善的消防安全管理制度，包括消防安全教育培训、消防设施设备维护、火灾隐患排查、消防安全检查等内容。

2.定期对消防安全管理制度进行修订，确保其符合实际需求。

五、消防安全教育培训

1.开展消防安全教育培训，提高师生的消防安全意识和自防自救能力。

2.定期组织消防安全培训和演练，确保师生熟练掌握消防设施设备的使用方法。

六、消防设施设备管理

1.配备符合国家标准的消防设施设备，定期进行检查、维护和保养。

2.确保消防通道畅通，消防设施设备完好，消防标志明显。

3.严禁占用、堵塞消防通道，损坏消防设施设备。

七、火灾隐患排查

1.定期开展火灾隐患排查，及时发现并整改安全隐患。

2.建立火灾隐患排查档案，对排查结果进行记录和汇总。

八、消防安全检查

1.定期组织消防安全检查，对全校范围内的消防安全工作进行评估。

2.对检查中发现的问题，及时整改，确保消防安全。

九、火灾应急预案

1.制定火灾应急预案，明确火灾发生时的应急处理流程和措施。

2.定期组织火灾应急演练，提高师生的应急疏散能力。

十、总结与评价

1.定期对消防安全工作进行总结和评价，分析存在的问题，提出改进措施。

2.对在消防安全工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

本消防安全方案旨在提高我校消防安全管理水平，确保师生生命财产安全。全体师生应共同努力，切实加强消防安全工作，为创建和谐、安全、稳定的校园环境贡献力量。

特殊应用场合及增加条款：

1.特殊应用场合：学校实验室

增加条款：

-实验室应配备针对特定化学品的消防设施，如沙箱、灭火毯等。

-实验室工作人员必须接受专业的化学泄漏和火灾应急处理培训。

-制定详细的化学品存储、使用和管理规定，以减少火灾风险。

2.特殊应用场合：学校食堂

增加条款：

-食堂厨房应安装油烟净化器和自动灭火系统，以应对烹饪过程中的火灾。

-对食堂工作人员进行食品安全和消防安全的双重培训，确保在紧急情况下能正确操作。

-定期对厨房设备进行检查和维护，防止油污积聚引发火灾。

3.特殊应用场合：学生宿舍

增加条款：

-学生宿舍应禁止使用大功率电器，并定期检查电器使用情况。

-宿舍楼应设立紧急疏散示意图，每个宿舍房间应配备烟雾报警器。

-加强对学生宿舍的夜间巡逻，防止因不当行为导致的火灾事故。

4.特殊应用场合：大型活动

增加条款：

-大型活动前，应进行安全评估，包括人员密度、疏散路径、消防设施配备等。

-活动现场应设立临时消防站，配备足够的消防器材。

-制定活动期间的紧急疏散计划，并向参与者明确传达疏散指示。

实际问题及注意事项：

1.问题：消防设施设备维护不到位。

解决办法：建立定期检查和维修制度，确保消防设施设备始终处于良好状态。

2.问题：师生消防安全意识不足。

解决办法：定期开展消防安全教育和演练，提高师生的消防安全意识和自救互救能力。

3.问题：火灾应急预案操作性不强。

解决办法：根据实际情况定期更新预案，确保预案的科学性和实用性。

4.问题：火灾隐患排查不彻底。

解决办法：建立火灾隐患排查责任制，明确责任人，确保排查工作落到实处。

5.问题：疏散通道不畅或被占用。

解决办法：加强对疏散通道的日常巡查，对占用疏散通道的行为进行严厉处罚。

篇5：学校消防安全方案

为深入推进学校消防安全工作，预防火灾事故发生，结合济南市消防安全专项整顿活动，特拟订本工作方案。

一、工作目标

深入推进学校消防安全专项整顿活动，严格落实各项消防安全举措，会合开展“电气线路、消防控制室、消防设施设施、疏散通道、火灾危险源”五个治理，全面提升学校消防安全管理水平，实现“五个达标”的目标。

二、整立时间

他日起至2015年4月底

三、整顿内容及标准

（一）电气线路整顿

1、所有电气线路全部穿管敷设。

2、开关、插座和照明灯具应使用经过国家强制认证的合格产品，并与可燃物最少保持	30cm距离。

3、多用插排之间严禁连接使用。

4、加强巡逻检查，严禁使用躲避智能限电装置的变压插座，手机、电脑、插排等用电设施长期处于带电状态，违规使用“热得快”等大功率电器。

（二）消防控制室整顿

1、统一实施“二维码”管理。

2、统一安装城市消防远程监控系统。

3、值班员统一持证上岗。

4、统一消防安全管理制度、档案和“消防安全管理一览表”。

5、统一“5、30、60”应急办理体系（附件	4）。

（三）消防设施设施整顿

1、灭火器压力表指针应在绿色地域	,每2年更换灭火剂。

2、室内消火栓箱内水枪、水带应齐全、完好，摆放整齐，无灰尘。

3、消防控制柜无误报、无故障、无障蔽。

4、消防泵、喷淋泵、防烟风机、排烟风机、防火卷帘的配电柜开关处于自动状态。

5、消防泵出水管阀门、喷淋系统管道阀门保持常开。

6、与具有维保资质的消防技术服务企业签署维保合同，每月对设施设施维护保养。

（四）疏散通道整顿

1、疏散指示表记灯、应急照明灯保持完好有效。

2、宿舍外窗严禁设置影响灭火救援和逃生的铁栅栏。

3、楼梯口处严禁设置影响疏散的卷帘、栅栏门等。

（五）火灾危险源整顿

严禁使用聚氨酯泡沫彩钢板搭建建筑。

四、工作步骤及举措

（一）第一阶段，他日起至	2015年2月17日前。

1、学校要成立查收小组，对“五个一”举措落实情况组织查收，对还未落实的举措，春节前必须落实到位。

2、学校要加强对留校学生的培训教育，组织观看一遍火灾警示片、开展一次灭火逃生操练，确实提高学生安全意识。

3、落实“实名制”监管，实名制台账于2月16日前报经文保和消防支队备案。“实名制”监察员要与学校同步开展“五个一”查收，签署相关责任书，保证“五个一”举措落实到位。

（二）第二阶段，2015年3月31日之前。

1、学校委托有资质的消防技术服务企业对学校进行一次消防安全评估和一次电气检测，全面查清学校消防安全管理破绽。

2、学校要根据评估和检测结果，全面开展“五个治理”，保证整改方案、整改举措、整改时限、整改资本和整改责任人“五到位”。

3、新学期开始后，学校要组织全体师生落实“三个一”，即开展一次消防课，组织一次消防操练，观看一遍火灾警示片，加强培训教育。

（三）第三阶段，2015年4月30日之前。

学校结合经文保和消防部门，实现“五个达标”。

五、工作体系

1、每周调换体系。校长作为学校消防安全第一责任人，	每周调换“五个治理”工作进展，掌握工作进度，解析工作情况，明确责任，落实分工。

2、通知查核体系。学校每周在单位内部通知“五个治理”工作进展情况，对整改进度迟缓、工作举措不力的相关责任人进行实名通知。并将消防工作与职称评比、业务查核、职务晋升相挂钩，落实“一票反对”，以行政手段推进消防安全管理。

3、“一岗双责”体系。学校要完善消防安全责任体系，将消防安全工作分解到每一名领导、每一个科室、每一名教师、每一名工作人员，保证消防责任有人领、问题有人管。

六、工作要求

一要加强责任落实。进一步完善消防责任体系建设，明确相关责任人责任，并层层签署责任书，保证“五个治理”工作取得实效。

二要加强隐患整顿。落实“四个一律”，对不积极整改隐患的、对属于重要火灾隐患的、对整改不到位的个人或科室，一律依律或依法顶格处分。

三要加强指导培训。分管领导和相关科室要加强对师生的宣传培训，达到“三懂三会”，即：懂基本消防知识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技术，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散，确实提高师生的自防自救能力。

篇6：学校消防安全方案

一、指导思想

为切实履行消防安全主体责任，提升消防安全管理"四个能力"，根据教育局文件要求，切实抓好落实，大力开展的防火安全检查，狠抓火灾隐患的整改落实，提高我校抵御火灾的能力，切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全，为我校各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。

二、组织领导

建立以校长为主要负责人、班主任为体系的消防安全工作队伍，成立学校消防安全工作领导小组。

三、工作任务

1、落实各班级及学生寝室、教室、食堂等消防安全责任制工作。明确本责任区域内的消防安全责任人及在各消防安全工作上的职责分工，层层落实消防安全职责。

2、开展全校性消防安全大检查，切实消除火灾隐患。

3、加强学校消防设施建设，补充配置相关消防器材并加强维护制度，提高抵御火灾的能力。

4、加强执勤备战，做好灭火和抢险救援的各项准备。学校要针对夏季火灾的特点，加强对师生员工的消防安全教育，增强教职工的法制观念和安全意识，使师生员工了解本岗位的防火措施，做到会报警，会使用灭火器材扑救初期火灾，会自救逃生，会组织人员疏散

四、具体措施及时间安排

1、各个班级组织召开一次以消防为主题的班会。

2、各班自查消防隐患。学生寝室由班主任自查。

3、根据上级要求进一步落实责任，细分工作岗位。

4、坚持月查、周查制度到各责任区。

五、工作要求

1、校长为学校消防工作的第一责任人，各办班主任为消防工作的直接责任人，要高度认识消防工作的严峻性和任务的艰巨性，以强烈的责任感和紧迫感，切实加强领导，全力以赴做好本部位的消防工作，做到精心组织、周密部署、分工协作、责任到人。

2、学校消防安全工作领导小组负责对各责任区的消防工作进行检查指导。消防工作情况要作为各责任区责任人年底考核的重要内容。年底要对的防火工作站情况进行检查，总结经验，找出差距；对不重视、工作不落实导致发生重、特大安全事故的，要追究直接责任人的责任。

3、学校各班级，要在消防安全工作领导小组的统一指挥和部署下，按照工作部署积极做好本责任区的消防安全检查