# 企业消防工作者工作计划范文（精选4篇）

篇1：企业消防工作者工作计划范文

企业安全消防XX年度工作计划

一、按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则,部门经理对本部门消防安全工作全面负责,负责签定和落实逐级消防安全责任制,明确各单位、岗位消防安全职责,确定各班组、部门、班组、重点岗位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员,明确各自职责。

1、单位严格落实消防工程审核、验收等动火行许可制度及备案,从源头上预防火灾隐患产生。

2、督促所属部门依法建立落实防火检查巡查制度,落实逐级和岗位防火检查责任(每日要进行防火巡查、单位至少每季度进行一次防火检查,其他部门及仓储客户至少每月进行一次防火检查)。

3、督促各部门立即整改消除检查发现的火灾隐患;不能及时消除的,要制定整改方案、明确整改措施、落实整改情况,限时消除。对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。部门及不能自身解决的重大火灾隐患,要逐级报告。

4、加强灭火和应急疏散预案建设,着力提高单位组织扑救初起火灾的能力,做到“火情发现早、报告早,小火灭得了”。

5、公司由保安队员建立“保消合一”的消防队,各部人员组成义务消防队。

6、严格制定灭火和应急疏散预案并定期演练(重点部位的部门至少每半年进行一次演练,其他部位至少每年进行一次演练),确保一旦发生火情,员工能按照职责分工及时到位、有效处置。灭火救援预案应适时修改,确保有效、适用。

7、督促消防控制室值班操作人员依法取得消防行业特有工种职业资格证书,熟悉消防设备,并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。

8、加强疏散逃生演练,着力提高公司组织人员疏散逃生的能力,做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。

9、督促各部门加强对员工火场逃生自救基本技能培训和实战演练,使员工普遍掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生线路和引导人员疏散程序。

10、督促各部门及仓储客户明确疏散引导人员,确保一旦发生火灾,能够及时组织在场人员安全疏散。

二、开展全员消防大教育大培训,着力提高公司消防宣传教育培训能力,做到“消防设施标识化、消防常识普及化”。

1、督促各部门及仓储客户规范消防设施器材标识,落实消防安全“三提示”要求,重点部位、重点场所和疏散通道、安全出口设置“提示”和“禁止”类消防标语。

2、加强对员工进行消防安全法律法规知识的教育,提高员工对消防安全工作的思想认识,使员工掌握消防基本常识和普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能,会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求;要加强对特殊工种员工、新入单位员工;关键防火环节和重点防火区域的人员进行消防安全培训教育。

3、组织单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室值班操作人员参加消防安全专门培训。

三、编制、落实消防工作计划。

1、制定各部门及仓储客户落实义务消防队员(占员工总数的50%)名单;

2、制定消防安全工作计划;

3、制定义务消防队员培训计划;

4、制定员工消防救护安全知识培训计划;

5、制定各岗位消防救护应急演练计划;

6、制定防火领导小组名单。

四、关键环节和重点部位的消防管理

1、各部门及仓储客户要加强对本单位的消防管理,包括消防设施器材检查、员工安全规范操作检查,特别是用火、动火、厂区车辆、用电防护等产生火花的严格监控检查。电工要加强对公司内用电设施、设备、各种用电器、线路的安全检查,防止私自乱拉电线,防止用电设备、用电器损坏、电线短路引发火险。

2、完善规范单位、部门、仓储客户的消防档案。认真、无误的填写单位、部门消防档案内容;对每日巡查、每月检查做好记录;对整改后的情况(包括:购置、更换灭火器、疏散指示、应急照明等消防器材)做好记录。

五、消防安全教育、宣传的任务和要求

1、3月份开展春季消防紧急疏散演练;

2、5月份聘请消防人员为员工进行专题讲座;

3、8月份新入厂的员工进行消防安全教育;

4、11月份开展“消防月”活动、冬季灭火演练;

六、消防安全的专项检查

1、1月份开展春节消防安全专项检查;

2、“五、一”节前消防安全专项检查;

3、6月份开展夏季用电前安全专项检查;

4、“十、一”节前的消防安全专项检查;

5、12月份冬季消防安全专项检查;

篇2：企业消防工作者工作计划范文

企业年度消防工作计划范文

企业年度消防工作计划

一、背景

在日常生产经营中，消防工作是企业安全管理的重要内容之一。消防安全事关员工的生命财产安全和企业的合法经营，对于企业的稳定发展具有重要意义。因此，为了提高消防安全管理水平，提升员工的消防安全意识，确保消防安全不出现事故，制定一份全面且切实可行的消防工作计划是非常必要的。

二、目标

1.完善消防安全责任制，明确各个岗位的消防安全职责；

2.做好日常消防设施的维护和检查工作，确保其功能正常；

3.加强消防培训，提高员工的消防意识和应急能力；

4.积极参与消防演练，提高应对突发事件的能力；

5.增加消防装备的投入，确保消防设施的可靠性。

三、具体措施

1.完善消防安全管理机构

（1）设立消防安全管理委员会，明确领导小组成员，并制定工作职责及议事程序；

（2）明确分工，各部门建立消防安全工作小组，负责日常的消防工作。

2.完善消防安全责任制

（1）明确各个岗位的消防安全职责，包括负责人、安全员、操作员等；

（2）建立消防安全考核机制，对违反消防安全规定的人员进行处罚和奖励。

3.加强消防设施维护和检查

（1）制定每月的消防设施检查计划，确保消防设施的正常运行；

（2）组织专业人员对消防设施进行定期维护和保养，确保其功能可靠。

4.加强员工消防培训

（1）组织开展消防安全知识培训，提高员工的消防安全意识；

（2）组织开展灭火器使用和逃生自救技能培训，提高员工的应急能力。

5.积极参与消防演练

（1）定期组织消防演练，提高员工在突发事件中的应对能力；

（2）制定演练计划及应急处置方案，明确各部门职责，加强演练效果评估。

6.增加消防装备投入

（1）购买适合的消防器材，确保消防设施的可靠性；

（2）定期对消防器材进行检测和维修，确保其使用效果。

四、进度计划

1.消防安全管理机构的建立：年度初完成；

2.消防安全责任制的完善：年度初完成；

3.消防设施维护和检查工作的实施：每月按计划进行；

4.员工消防培训的开展：定期进行；

5.消防演练的组织和评估：每季度进行；

6.消防装备投入的完成：年度内完成。

五、预算

根据实际需求，制定消防工作预算，包括消防设施的维护和保养费用、培训费用、演练费用以及消防装备的采购费用等。

六、风险控制

针对消防安全风险，对可能存在的火灾隐患进行排查，并采取相应的控制措施，如加强火灾隐患排查，定期进行检测和维修，提高员工的火灾防范意识等。

七、总结

消防工作是企业安全管理的重要内容，对于保障员工的生命财产安全和企业的稳定发展具有重要意义。制定一份全面且切实可行的消防工作计划，有助于提高消防安全管理水平，确保消防安全不出现事故。通过执行年度消防工作计划，企业能够更好地防范和应对火灾风险，确保员工的安全与稳定。八、监督与评估

为确保消防工作计划的有效执行和效果，需要进行监督与评估。可以通过以下方法来进行监督与评估：

1.消防安全巡查：每月组织专业人员对企业内的消防设施、消防通道、灭火器等进行巡查，及时发现和解决存在的问题。

2.火灾隐患排查：定期开展火灾隐患排查，对可能存在的火灾隐患逐一清查，并及时采取控制措施进行处理。

3.消防培训考核：定期组织消防安全培训，并对参加培训的员工进行考核，评估员工对于消防安全知识掌握情况。

4.消防演练评估：每次演练后，组织相关人员进行评估，对演练过程中的不足进行总结，并提出改进意见。

5.消防设施使用效果评估：定期对消防设施进行功能评估，检查设施的使用情况，确保其正常运行。

九、风险预案

为应对突发的火灾事故，需要制定相应的风险预案。包括火灾发生时的紧急疏散预案、灭火预案、紧急救援预案等。预案应根据企业的实际情况进行调整完善，并定期组织演练。演练过程中，可以评估预案的可行性和有效性，及时修订和改进。

十、宣传教育

消防宣传教育是提高员工消防安全意识的重要手段。可以通过举办消防安全知识讲座、发放宣传资料、张贴宣传海报等方式进行宣传教育工作。并组织员工参加消防知识竞赛和演练活动，提高员工对消防安全的重视程度。

十一、奖惩机制

为鼓励员工积极参与消防工作，提高其对消防安全的重视程度，可以建立奖惩机制。对于发现和上报火灾隐患的员工和取得突出成绩的消防安全工作人员，进行表彰和奖励。而对于违反消防安全规定和隐瞒火灾隐患的员工，进行相应的处罚。

十二、落实与监督

为确保消防工作计划的有效执行，需由相关负责人牵头并逐级落实。各相关部门应积极配合，按计划执行，确保各项措施得到落实。同时，需建立监督机制，由消防安全管理委员会对各项工作进行定期检查和督促，并及时解决出现的问题和困难。

最后，消防工作是一项重要的安全管理工作，需要全体员工的共同努力和高度重视。通过制定并执行本年度消防工作计划，企业能够提高消防安全管理水平，确保员工的生命财产安全和企业的稳定发展。同时，也为建立良好的消防安全文化，创造安全稳定的工作环境奠定了基础。

篇3：企业消防工作者工作计划范文

企业年度消防工作计划范本

企业年度消防工作计划范本(一)

为全力推动整改消除全镇劳动密集型企业消防安全隐患，深刻吸取近期全国重大火灾事故教训，坚决遏制重特大火灾事故的发生，有效预防较大亡人火灾事故的发生，根据国务院、省、市、县统一部署，镇政府决定，自20xx年1月5日起至20xx年12月31日止，在全镇范围内集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理(以下简称专项治理)。

一、目标任务

对现有的劳动密集型企业开展一次全面排查检查，摸清底数，对存在火灾隐患和消防安全违法行为的责令改正;对存在重大火灾隐患的企业和区域，政府挂牌督办，彻底整治;明确和落实劳动密集型企业集中区域的消防安全管理责任，完善公共消防设施建设，建立长效管理机制，提高劳动密集型企业和集中区域的火灾防控能力。

二、组织领导

镇政府成立专项治理领导小组，组长由镇长XX担任，副组长由党委委员、副镇长XX、县委驻镇组织员XX担任、镇属有关部门负责人，各村(管理处)、社区(居委会)负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室在镇消防安全办，XX兼任办公室主任，具体负责专项治理的组织协调、督导考评、信息传递等日常工作。各村(管理处)、社区(居委会)也要成立相应的领导机构，抽调力量建立专门工作机构，加强专项治理调度指挥，确保各项工作落到实处。

三、专项治理的范围和重点

(一)范围

凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围。各村(管理处)、社区(居委会)可以结合本地实际，合理确定治理的范围、企业的规模。

(二)重点

1.企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准。

3.建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。

4.消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

5.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。

6.是否违规用火、用电、用气、用油。

7.是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。

8.是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全四个能力建设是否达标。

9.规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

劳动密集型企业集中区域要重点检查消防安全布局、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设是否符合消防安全要求;是否建有专职消防队或志愿消防队，是否配备必要的消防装备器材，是否组织开展训练。

四、专项治理的时间和步骤

专项治理分两个阶段。第一阶段从20xx年1月上旬至20xx年3月底，主要整治劳动密集型企业存在的突出问题，坚决防止亡3人以上火灾事故发生;第二阶段从20xx年4月至20xx年底，主要解决劳动密集型企业集中区域消防基础设施建设问题，落实基层组织、部门监管责任，建立长效机制，从源头上提升劳动密集型企业火灾防控水平。

(一)动员部署(20xx年1月15日前)。镇属有关部门，各村(管理处)、社区(居委会)要结合本地区实际，制定具体实施方案，明确工作职责，召开动员会议，广泛宣传发动，迅速部署开展工作，组织劳动密集型企业对照治理重点开展自查自纠。

(二)划片排查(20xx年2月20日前)。以村(管理处)、社区(居委会)为基本单元，组织力量，进行分块立体网格化排查。镇政府将从有关部门抽调精干人员，分片包干，进驻各村(管理处)、社区(居委会)，与基层人员混合编组，逐一进行排查。要建立台账，全面摸清企业数量、规模、性质以及行政许可等基本情况。

(三)集中培训(20xx年2月28日前)。组织劳动密集型企业消防安全责任人、管理人员开展一次全员集中消防培训，邀请公安消防部门人员授课。所有劳动密集型企业组织员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练，提高自防自救能力。

(四)集中整治(20xx年12月31日前)。各村(管理处)、社区(居委会)采取法律、行政、经济、技术、舆论等手段，逐个区域、逐个企业督促落实整改方案、责任和资金，集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大火灾隐患的企业。镇政府与村(管理处)、社区(居委会)签订责任状，劳动密集型企业提交自查自改承诺书，全部存档备查，逐级明确落实整治责任。

(五)落实监管责任(20xx年12月31日前)。各村(管理处)、社区(居委会)要根据劳动密集型企业的规模，明确消防安全管理的责任人，并向镇政府报备。

五、整治措施

(一)依法严格整治。对未依法办理消防行政审批手续且存在重大火灾隐患的企业，一律依法责令停产停业;对建筑消防设施严重损坏、安全出口或疏散通道数量不足、违规采用易燃可燃材料装修、违规搭建彩钢板临时建筑的，一律依法对危险部位或者场所责令立即消除隐患或者予以临时查封;对违规设置影响逃生和灭火救援障碍物拒不拆除的，一律依法强制拆除;发现违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所的，一律依法立即清理;对违规电气焊、违规使用明火、违反消防安全规定冒险作业尚不构成犯罪的，一律依法对违法行为人予以拘留;对劳动密集型企业，一律按照标准设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋，加强技防、物防措施。

(二)政府挂牌督办。对整改难度大、严重影响公共安全的重大火灾隐患企业和区域，镇政府将挂牌督办，并明确有关部门、单位的整改责任，落实整改措施。

(三)纳入诚信体系。对劳动密集型企业存在火灾隐患逾期不改的，列入消防安全不良行为公布范畴，纳入当地信用管理体系，并通报发改、工信、工商、金融、保险等部门，推动作为信用评定、项目审批、证券融资、银行贷款、保险费率厘定的重要依据，利用经济杠杆手段促进火灾隐患整改。

(四)发挥舆论监督作用。要积极协调主流媒体、门户网站，充分利用微博、微信等新型媒介，对区域性、严重影响公共安全、久拖不改，政府挂牌督办的劳动密集型企业重大火灾隐患进行曝光，并组织媒体跟踪报道隐患整改进程，形成强大的舆论监督压力。充分发挥96119举报投诉热线的作用，鼓励群众举报劳动密集型企业火灾隐患，对群众举报重大火灾隐患核查属实的，给予重奖，充分调动群众参与火灾隐患整治的积极性。

篇4：企业消防工作者工作计划范文

2023企业消防工作者工作计划范文

2023年企业消防工作者工作计划

一、工作背景

随着经济的快速发展和城市化进程的加快，企业数量不断增加，企业消防安全工作面临着新的挑战和任务。作为企业消防工作者，我们要加强自身能力建设，提高应对突发事件的能力，确保企业员工的生命安全和财产安全。

二、总体目标

在2023年，完善企业消防安全防控体系，确保企业消防安全工作标准化、规范化、科学化。实现火灾事故零发生，减少火灾事故造成的人员伤亡和财产损失。

三、工作重点

1.完善企业消防安全制度和规章制度

通过制定和完善企业消防安全制度和规章制度，明确企业员工在火灾事故发生时的应对措施和责任分工。加强安全宣传教育，提高员工的消防安全意识和应急处置能力。

2.加强消防设施建设和维护工作

评估和改进企业消防设施，确保消防设施的完好性和可用性。加强对消防设备的定期检查和维护，确保其能够正常工作。同时，加强对员工对消防设施的使用培训，提高员工的操作技能。

3.提高消防应急处置能力

加强火灾事故模拟演练，提高员工的应急处置能力。组织培训消防救援队伍，并配备必要的装备和工具，确保在火灾事故发生时能够及时处置和救援。

4.加强与相关部门的合作与沟通

加强与当地消防部门的合作，定期与消防部门进行消防安全工作的交流和沟通。了解相关法律法规和政策，及时掌握消防安全工作的最新动态和要求。

5.完善火灾隐患排查和整改工作

加强对企业消防隐患的排查和整改工作，建立健全火灾隐患台账和整改计划。加强对员工的消防安全培训，提高员工的火灾隐患识别能力和整改能力。

四、具体工作计划

1.建立消防安全责任体系

制定企业消防安全责任制度，明确各岗位的消防安全职责，并建立考核机制。

2.完善消防设施建设和维护工作

对现有消防设施进行评估，及时修缮、更新消防设施。定期开展消防设施的检查和维护工作，确保其正常运行。

3.组织消防演练和培训

每月组织一次消防演练，提高员工的火灾应急处置能力。每季度组织一次消防安全培训，提高员工的消防安全意识。

4.加强与相关部门的合作与沟通

每季度与当地消防部门进行交流和沟通，了解最新的消防安全法律法规和政策文件。及时整改存在的问题，并确保消防安全工作符合要求。

5.加强火灾隐患排查和整改工作

每月组织火灾隐患排查工作，及时整改火灾隐患。制定火灾隐患整改计划，并按计划进行整改。

六、总结与展望

通过2023年的工作，我们将会进一步提高企业消防安全工作的水平，确保企业员工的生命安全和财产安全。同时，我们将深入学习和掌握新技术、新理念，不断提高自身的专业能力和管理水平，为企业消防安全工作做出更大的贡献。以下是2023年企业消防工作者工作计划的继续内容：

七、工作推进措施

1.制定详细的工作计划和时间节点，确保工作有序推进，按期完成。

2.成立消防安全工作小组或专职消防安全人员，负责组织、协调和监督企业消防安全工作，确保其有效实施。

3.加强与员工的沟通和培训，提高员工的消防安全意识和应急处置能力。定期开展消防安全知识培训和演练，提高员工的火灾防范和自救自护能力。

4.完善消防安全制度和规章制度，明确员工在火灾事故发生时的应急处置职责和流程，并进行培训和宣传。

5.加强消防设施和器材的检查、维护和管理，确保其正常运行。定期对消防设施进行检查，及时发现并修复存在的问题。

6.建立完善的火灾隐患排查和整改制度，组织开展定期的火灾隐患排查工作，及时整改发现的隐患。

7.加强与消防部门和相关部门的合作，及时了解最新的消防法律法规和政策文件，确保企业的消防安全工作符合要求。

八、工作效果评估与改进措施

1.每季度对企业消防安全工作进行自查自评，发现问题及时进行整改。

2.建立消防工作考核制度，根据消防安全工作的完成情况进行考核和评价。

3.定期召开企业消防安全工作会议，总结和分享经验，及时调整和完善消防安全工作的方案和措施。

4.定期组织消防安全知识竞赛和演讲比赛，提高员工的消防安全意识和知识水平。

5.建立消防安全工作信息化管理系统，实现消防安全工作的动态监控和数据分析，为工作改进提供依据。

九、工作风险和应对措施

1.加强消防安全宣传教育，提高员工的消防安全意识，减少火灾事故的发生。

2.加强消防设施和器材的维护和管理，确保其正常运行。

3.加强与消防部门的合作与沟通，及时获取最新的消防安全信息和政策要求。

4.加强火灾隐患排查和整改工作，消除火灾隐患，减少火灾事故的发生。

5.加强消防应急演练，提高员工的应急处置能力和逃生自救能力，减少人员伤亡和财产损失。

十、工作预算

根据企业实际情况，制定消防安全工作的预算，包括消防设施维护、培训费用、消防器材购置等。

十一、工作落实机制

1.制定具体的工作计划和责任分工，明确各项工作的推进责任人和时间节点。

2.建立工作台账和报告制度，及时将工作进展情况报告给企业管理层和相关部门。

3.定期召开消防安全工作会议，总结和评估工作进展情况，及时调整工作方向和措施。

4.建立消防安全工作档案和信息化管理系统，记录和保存重要的工作信息和文件。

以上是2023年企业消防工作者的工作计划，通过全面的工作部署和有效的工作措施，我们相信可以取得良好的工作效果，确保企业的消防安全工作更加规范化和科学化。