# 五一期间安全生产检查总结（通用5篇）

篇1：五一期间安全生产检查总结

为了切实加强节日期间的安全生产工作，确保辖区内的居民有一个安全的生活环境，我镇不断做好安全生产检查工作，现总结如下：

镇里成立了安全生产检查领导小组，领导小组制定了安全生产大检查工作方案，做到各项工作有安排、有措施，有专人分工落实。

坚持“安全第一、预防为主”的方针，利用多种形式对各村各社区开展了广泛的宣传教育工作，发现情况及时上报。引导村、社区居民正确使用液化气和电器，特别是对各加油站、农药厂加强易燃易爆物的管理，对发现问题和隐患及时整改。

各村各社区主任亲自带队与安全生产管理员、派出所消防民警深入社区单位，深入各村就企业的规章制度、操作规程、岗位人员应急处置常识与实际操作能力、安全通道畅通情况、消防设施、特种设备运行情况、安全用火用电用气用油管理等内容进行节前的安全生产大检查。检查过程中要求各单位节前进一步做好自查和预防工作，加强值班，确保节日期间平安。加强各村、社区厂矿企业公共场所消防检查工作，发现情况妥善处理及时上报街道。

通过此次安全检查，不仅排除了全镇范围内设施安全隐患、确保“五一”长假期间各项工作的安全有序，而且通过检查使干部群众从思想上深刻认识到安全生产的重要性，从而也使该镇管理安全工作管理水平上了一个新的台阶。

篇2：五一期间安全生产检查总结

20**年“五一”国际劳动节到来之际，我队认真贯彻工程处《关于开展《“五一节”前井控专项检查》的通知》和公司《关于开展“五一”节前安全环保大检查》的文件精神，结合当前气候多变，风大，雨水渐多的季节特点和我队近期安全环保形势，积极组织开展对安全环保各项工作的自检自查工作，队长亲自带队上井监督检查，各岗位结合本班岗位操作内容，及时整改存在的问题与隐患，落实《施工现场HSE标准化三级管理制度》驻井干部对本队无力整改的问题与隐患，及时上报公司。总结起来主要做了以下几个方面的工作。

1、组织召开节前安全环保工作安排会议，成立以队长为组长，各驻井干部为成员的节前安全环保工作领导小组，明确领导小组和各成员的责任分工，确保我队五一节前节后安全环保形势稳定。

2、制定本队《春季安全生产强化措施》和《五一节前安全生产强化措施》，更新施工现场安全环保软件资料，对有人事变动的管理组织机构及网络图进行修改，制定完善更正各项HSE管理规章制度，更新HSE设施台帐记录。

3、加强安全环保培训与教育，明确各岗位安全环保职责，利用周一安全会，周三技术课，对有感领导，直线责任、属地管理、HSE管理原则、反违章禁令等应知应会知识进行集中培训，岗位风险识别与评价，危险点源控制、春季安全生产事故案例分析材料、环境保护、HSE管理体系等知识为重点展开培训，增强了干部、职工安全生产意识，使他们养成了按照操作规程操作的良好习惯。

4、加强施工现场安全环保管理。班前严格按照HSE标准，对本班施工工序进行风险辨识，班长组织召开班前会，各岗位对岗交接，现场持表检查，排除存在的安全隐患。施工过程中，严格按操作规程操作，杜绝三违现象。班后认真组织交接。驻井干部监督管理到位，认真组织开展安全观察和安全经验分享活动，并制定了个人月度安全工作计划，及时纠正违章行为，对习惯性违章行为给予严厉处罚。

5、节前自检自查整改项：

①、现场安全警戒线脏，更换安全警戒线200米；

②、三支灭火器压力不足（已更换）；

③、维修灭火器箱；完善现场标准化管理标示（已完善）；

④、一具正压式呼吸器压力不足（已充气整改）；

⑤、应急药品不齐，部分药品过期（已检查配备齐全）；

⑥、大绳活头变形（立即切除，重新固定，并重排大绳）；

⑦、大绳断丝超标，更换大绳210米。

⑧、液压钳安全绳卡子打反（立即重新安装绳卡子）。

⑨、井架爬梯底部开焊，搬家时已焊接牢固。

***队

20**年*月**日

篇3：五一期间安全生产检查总结

一、检查背景与目标

五一期间，作为重要的法定节假日，人民群众出行、旅游、娱乐等活动增多，同时也是企业生产和建设的高峰期，安全生产形势相对复杂。为确保节日期间的安全稳定，我们组织了一系列的安全生产检查工作，旨在排查安全隐患，预防事故发生，确保人民群众的生命财产安全。

二、检查内容与方法

本次检查主要针对企业生产线、建筑工地、交通运输、公共场所等重点领域，通过现场查看、查阅资料、听取汇报等方式，对安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全设施设备运行情况、应急救援预案制定及演练情况等进行全面检查。

三、检查结果与发现

经过细致的检查，我们发现大部分企业和单位在安全生产方面做得较好，能够按照相关规定和要求进行安全生产工作。但同时也存在一些问题和隐患，主要包括以下几个方面：

1.部分企业安全生产责任制落实不到位，存在责任不清、推诿扯皮等现象。

2.一些建筑工地和企业的安全管理制度执行不够严格，安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄。

3.个别场所的消防设施和应急疏散通道存在不符合规定的情况，存在一定的安全隐患。

4.交通运输方面，部分车辆存在超载、超速等违法行为，道路交通安全形势仍然严峻。

四、处理措施与建议

针对检查中发现的问题和隐患，我们及时提出了整改要求和建议，并督促相关企业和单位立即整改。同时，我们也将加强日常监管和执法力度，确保安全生产工作落到实处。具体措施如下：

1.加强对企业和单位的安全生产责任制落实情况的监督检查，确保责任到人、责任到位。

2.加强对企业和单位的`安全管理制度执行情况的监督检查，推动各项安全制度得到有效执行。

3.加强对消防设施和应急疏散通道的检查和维护，确保其符合规定要求，消除安全隐患。

4.加大对交通运输违法行为的查处力度，严格执法，确保道路交通安全。

五、总结与展望

通过本次五一期间的安全生产检查工作，我们深入了解了当前安全生产工作的现状和不足，同时也发现了许多值得改进和优化的地方。在今后的工作中，我们将继续加强安全生产监管和执法力度，推动企业和单位落实安全生产主体责任，提高员工的安全意识和技能水平，为构建安全、稳定、和谐的社会环境做出更大的贡献。

同时，我们也呼吁广大市民群众积极参与安全生产工作，共同维护社会的安全和稳定。只有全社会共同努力，才能够实现安全生产的目标，让人民群众享受到更加安全、幸福的生活。

篇4：五一期间安全生产检查总结

根据《xx县安委会办公室关于开展“五一”节期间安全生产大检查的通知》，我局于20xx年4月30日及20xx年5月6日至8日对各工地开展大排查大整治，对不按本通知精神开展安全隐患大排查大整治、发现安全隐患不进行整改的单位和个人一律给予通报并依法依规依纪从严从重处罚并实行网上动态扣分。具体工作总结如下：

一、基本情况

各企业接通知后，都能够按我局要求进行自查自纠，在企业自查的基础上我局出动执法人数**人次，其中县领导带队检查一次。共抽查所有存在塔吊、人货梯的在建工程项目**个，检查塔吊**台、人货梯**部，发出《建设工程质量安全整改通知书》*份，发现安全隐患**处，提出整改意见**条。对*台未办理使用登记或已经过期塔吊立即停止使用。对*部人货梯防坠器过期停止使用。对检查发现的`问题要求各企业对照JGJ59-20xx《建筑施工安全检查标准》逐一整改落实。目前，各企业正按照整改要求落实整改。对相关责任人按《xx省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》实施动态扣分：发出动态扣分通知书**份（其中对*个施工企业扣分5分，*个总监理工程师扣22分，*个专业监理工程师扣15分，*个项目负责人扣21分，*个专职安全员扣17分）。共扣分80分。

二、检查情况

根据检查结果分析，各责任主体安全生产意识增强，安全责任制进一步得到落实，安全管理、文明施工、扬尘治理、民工实名制、病媒生物防治有明显提高。

（一）各责任主体能按下发文件通知要求，开展自查自纠工作。

（二）多数企业强化了目标分解和责任落实。定期开展了安全隐患排查，加强对高大模板、脚手架、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程的安全管理。施工现场安全防护措施、消防安全管理情况以及施工现场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化等“六个100%”扬尘防治措施基本得到落实。

三、存在的主要问题

部分施工企业对安全隐患排查、整改工作不及时、不到位。主要存在问题：

1、脚手架：部分架体离墙过宽无加强防护，部分刚性拉结被拆除造成数量不足，部分安全网漏挂，部分脚手板未铺满铺稳。

2、模板支撑系统：部分上下可调外伸长度过长，二次支顶。

3、起重设备：部分安装告知滞后；未经检测合格或检测过期使用设备；部分卸料平台两侧防护不严，架体底部围护不严密。

4、安全文明施工、扬尘治理：部分道路硬底不够；个别工地封闭施工不足；部分标识标牌不足；部分扬尘设施“雾炮”、喷淋系统未在适当时间开启，施工现场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化等“六个100%”扬尘防治措施落实不够。

5、民工实名制：部分公司对民工实名制不够理解，不够重视，未按实名制要求设立工资专用账户，仍有使用现金发放工资现象。

6、施工用电：电缆过架无防护，部分三级箱不足。

7、消防：部分现场消防器材不足，部分无防火责任牌，部分高层消防水源设置不规范；

8、病媒生物防治：部分工地宿舍、办公场地有实施，但施工现场、地下室未进行防治。

四、下一步工作

我局将强化建筑工程质量安全管理，进一步强化各方主体责任，重点做好以下工作：

（一）加强安全监管。加强安全隐患排查和治理工作，确保我县建筑施工安全生产。

（二）做好建筑施工从业人员的安全教育培训工作，认真落实民工实名制工作。

（三）加强对特种作业人员的监管，确保特种作业人员持有效证件上岗。

（四）落实主体责任，对安全生产管理不到位的从业人员和责任单位进行约谈，确保责任落实。对不落实责任的单位和相关责任人进行网上扣分，对严重违反法律法规的移交相关执法单位进行处罚。

篇5：五一期间安全生产检查总结

一、引言

五一假期，作为公众休闲、出行的高峰时段，安全生产工作显得尤为重要。为了切实保障人民群众的生命财产安全，确保节日期间各项生产活动的安全稳定进行，我们组织开展了五一期间的安全生产检查工作。本次总结旨在回顾检查工作的过程与成果，提炼经验教训，为今后的安全生产工作提供参考。

二、检查概况

本次检查覆盖了辖区内的多个重点行业和领域，包括工厂、建筑工地、商场超市、交通运输等。我们制定了详细的检查方案，明确了检查内容、方法和要求，确保了检查工作的全面性和深入性。

三、检查内容与发现

在检查过程中，我们重点关注了以下几个方面：

1.安全生产管理体系建设：检查各单位是否建立了完善的安全生产管理体系，包括安全责任制、安全规章制度、安全操作规程等。通过检查，我们发现部分单位在体系建设方面仍存在不足，如责任分工不明确、制度执行不严格等问题。

2.安全生产设施设备状况：对各单位的安全生产设施设备进行了详细检查，包括消防器材、电气线路、机械设备等。发现部分设施设备存在老化、损坏等问题，需要及时维修更换。

3.安全隐患排查治理：对可能存在的安全隐患进行了全面排查，重点关注了易燃易爆物品、高空作业、临时用电等方面的安全风险。发现部分单位在隐患排查治理方面不够及时、彻底，存在一定的安全风险。

四、整改措施与落实

针对检查中发现的问题，我们提出了具体的整改措施，并督促各单位落实整改。主要包括：

1.完善安全生产管理体系，明确各级责任分工，加强制度执行力度。

2.加强安全生产设施设备的维护和保养，及时维修更换老化、损坏的设备。

3.深入开展安全隐患排查治理工作，建立长效机制，确保安全隐患得到及时消除。

同时，我们还加强了与各单位的`沟通协作，共同推进整改工作的落实。目前，大部分单位已经完成了整改工作，取得了显著成效。

五、总结与展望

通过本次五一期间的安全生产检查工作，我们深入了解了各单位在安全生产方面的情况，发现了一些问题和不足，并提出了具体的整改措施。虽然取得了一定的成效，但我们也清醒地认识到，安全生产工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们持续不断地努力和改进。

展望未来，我们将继续加强安全生产检查和监管工作，推动各单位建立健全安全生产管理体系，提高安全生产意识和管理水平。同时，我们还将加强宣传教育，提高公众对安全生产的认识和重视程度，共同营造安全稳定的社会环境。

总之，安全生产无小事，我们必须时刻保持高度警惕，切实履行好安全生产责任，确保人民群众的生命财产安全。