# 医院消防安全工作总结精品范文合集

篇1：医院消防安全工作总结

医院消防安全总结

**省***医院位于×××中心，自**年正式开诊以来，在上级主管部门的关心支持下，在历届领导班子坚持不懈的努力下，坚持正确的办院方向，坚持以医疗工作为中心，大力加强设施建设，稳步推进改革开放，现已成为一所集医、教、研于一体的综合性、现代化的省级中医院。

医院在抓社会效益和经济效益的同时，不忘抓安全，时刻做到居安思危，警钟长鸣，防患于未然。根据医院地处城乡结合部，人员地形复杂，公共场所流动人员多等特点，制定了一系列安全防范、防火防盗等措施，并加大了消防投入，使火灾隐患得到了有效治理，为医院创造出了一个安全有序的就医环境，受到各方面人士的好评，连续多年被评为×××安全防范先进单位、综合治理先进单位、文明单位等。下面对医院的消防工作进行总结：

一、领导重视，组织健全

加强消防工作，领导重视是关健。在新形势下，我们医院领导清醒的认识到“安全就是效益”，“消防安全工作是其它一切工作的保障”，在加大其它投入的同时，不忘加大消防投入，舍得花钱买安全，仅去年一年在消防上就投资×××多万元进行更换或维修消防设施。医院对病房楼、门诊楼的消防进行了全面的检查后，决定在病房楼、门诊楼安装自动烟雾报警系统及闭路监控系统，此工程现已投入使用。现在，医院已经形成以主管院长为首的消防委员会，主管院长负责全面消防安全工作，成员由各科主任担任，负责安全防火事务性工作，各科室指定义务消防员实行“分级管理、分片负责”。目前，全院有义务消防员×××名。

二、完善制度，责任到人

几年来，医院先后制定了消防制度、消防员职责、义务消防员职责、防火档案管理制度、消防器材管理制度等，并根据医院特点，对氧气站、中草药房，电工房等重点部位专门制订了一套行之有效的规章制度，将安全与职工切身利益紧密结合起来。医院在制订目标责任制时，将安全消防纳入责任制中，本着“谁主管、谁负责”的原则，各科负责人与医院签订目标责任书，同时把各级领导的任期目标同消防安全目标挂勾，成为考核干部成绩的一项内容，实行一票否决权，避免不负责任的短期行为，使大到重点防火部位，小到门窗、水电、灭火器材都有专人负责，形成了“齐抓共管、群防群治”的良好局面。

三、定期检查，消除隐患

防火检查是贯彻“预防为主、防消结合”方针，落实消防措施，发现和整改火灾隐患，防止发生火灾的重要控制手段，也是发动群众，提高认识，推动消防工作开展的有效形式，其目的在于消除火灾隐患，防患于未燃。因此，以院长及有关科室负责人组成的安全检查小组每月进行一次大查，节假日增加检查次数，对每次的检查都有详细记录，对发现的火灾隐患部位及时整改，并实行“下达整改通知书“制度，限时整改，对不执行或推诿者予以经济处罚。去年限期整改了氧气房，维修了全院的老化电线。共下发整改通知书×××份，都得到及时整改，真正做到有制度、有落实，使防火安全工作具体化、制度化、规范化、经常化。

四、加强教育，群防群治

消防工作是一项社会性，群众性的工作，单靠少数几个人是不行的，必须依靠广大职工才能确保安全。因此，加强宣传教育工作，也成为消防重要工作之一。

防火安全，教育先导。保卫科经常利用板报、标语、发放宣传材料等丰富多彩的形式宣传消防法规。特别是针对近年来全国的几次大火，如天然商厦、洛阳东都商厦等为警示，加强防火安全教育，增加自救能力。并在院内醒目的位置设置防火宣传牌，时刻提醒职工注意安全。定期对职工进行消防安全教育及消防器械的使用培训，义务消防员采取送出去参加省级的专业培训和由医院组织利用录像、培训班等形式进行培训。通过一系列的宣传活动，增强了职工的防火意识及消防工作的责任感。为了检验职工实际防火能力，每年医院都进行大型消防演习，×××个病区、×××个科室近×××人参加，先后进行了“病员疏散、干粉灭火、消防栓灭火”实地演习，使职工具有一定的自救能力。

由于我院抓好了消防工作，为医院发展创造出了良好的消防安全环境，医院各项工作都在不断进步，并先后被上级有关部门确定为“三级甲等中医院”、“×××文明单位”“全国中医肿瘤重点专科”、“爱婴医院”、“花园式单位”、“安全保卫先进单位”“执行物价计量信得过单位”。为了实现医院快速发展，我们将在上级有关部门的正确领导下，大力加强消防工作，认真贯彻落实各种消防条例，做到居安思危，警钟长鸣，防患于未然。

医院消防安全总结

篇2：医院消防安全工作总结

医院消防安全工作活动总结

一、加强安全生产宣传工作

在院内多功能厅、病房楼门前等地点悬挂安全宣传标语,在门诊大厅、病房楼大厅摆放了安全宣传展板；并且通过微信平台，向各科室人员进行安全教育提示。保卫处组织对临床科室进行了消防安全教育培训，为临床大夫们讲解消防安全知识。

二、召开安全生产专家研讨会

总务处组织院内资历老、经验丰富的电气工程师和水暖工程师，并聘请了相关方面的专家、技术人员，召开了“供电、水暖安全专家论证会”。通过本次论证会，总结并向医院提交了供电报告，为我院安全用电及未来科室规划调整提供了指导和安全依据。

三、积极排查、整改隐患问题

大力开展安全检查和隐患整改工作，针对医管局安全检查过程中发现和提出的问题和安全隐患及时进行整改；积极组织了各科室、各班组人员进行隐患自查，特别是加强配电室、氧气站、锅炉房等重点要害部门的安全隐患排除工作。

四、组织防汛、停电及消防安全应急演练，完善应急预

在6月下旬，我院组织职工进行了防汛、停电和消防安全演练，并对原应急预案进行了更新和完善，提高了医院应急处突能力，为医院的安全运营提供了有力保障。

五、开展安全在我身边“说句心里话”活动

后勤支部开展了“说句心里话”演讲活动，邀请院内经验丰富的老职工、老师傅们参加。在演讲过程中，他们用亲身经历的故事和经验告诫人们安全生产的重要性，把安全意识深入到每一位职工心中。

篇3：医院消防安全工作总结

医院消防安全自查自纠总结汇报

按照县卫健局关于做好消防安全工作，确保人民群众就医安全等相关工作要求，我院对消防安全工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、建立健全组织，明确工作职责

我院接到文件后，院领导立即召开会议，学习文件精神，提高认识，落实责任，认真布置工作，确保医院消防安全工作顺利开展。

消防安全是我院工作的重要内容，是关系人民群众财产安全的头等大事。对此，我院成立以院长为组长，副院长为副组长，科室主任，护士长及总务科人员为成员的消防安全领导小组，由总务科全面负责日常的消防安全工作。建立健全包括消防安全教育、培训、检查，安全疏散设施管理，用火、用电安全管理，易燃易爆危险物品管理。

二、加强了员工的消防安全教育培训工作

医院制订安全教育培训计划，定期对职工进行安全教育，使医护人员及全院职工了解本科室的火灾危险性和防火措施，会报警，会使用灭火器材。掌握扑灭初起火灾和疏散病人的办法。

三、制定灭火和火灾应急预案

根据医院的实际情况，制定灭火和火灾应急预案，明确灭火和疏散病人的'要领及注意事项。

四、对医院整体消防情况进行自查

（一）医院设有安全出口，楼内走廊及出口无任何杂物，确保消防通道畅通。楼梯出口处设有“安全出口”的指示。

（二）消防器材配备情况：我院现有灭火器308个，均处于正常可使用状态；消防栓76处，在可正常工作状态；自动消防水泵3台，在正常工作状态。

（三）医院用氧安全，严格按照氧气操作规程进行操作，氧气瓶要树立固定，氧气瓶的开关、仪表均不漏气，医务人员要经常检查，保持氧气瓶的洁净和安全输氧，还要随时检查用火、用电的安全情况。

医院对自查中的问题将近期进行整改，并把消防工作放在重要位置，认真处理好消防与效益的关系，让全院职工都树立起“防消”意识，并且掌握消防安全知识。确保医院无安全事故发生。

篇4：医院消防安全工作总结

20XX年XX医院消防安全工作总结

为认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》和国务院《关于进一步加强消防工作的意见》文件精神和要求，我院坚持以“预防为主，防消结合”的工作方针，切实履行职责，努力工作，大力推进我院的消防工作，一年来未发生一例消防安全事故，为我院正常医疗工作的开展和创造良好的消防安全环境提供了有力的保障，现将我院消防安全工作情况总结如下：

一、提高认识，加强组织领导

我院领导对消防安全工作十分重视，作为一项经常性的重要工作常抓不懈，定期召开消防安全工作会议，研究和布置有关工作，建立以院长为首，联合各科室负责人组成的消防安全领导小组，成立了义务消防队，加强消防安全工作的管理，有专人负责，做到工作有计划、布置、总结、奖罚。

二、加强消防法制教育，牢固树立“安全第一”意识

我院加强了对消防安全的宣传教育工作，每次逢会必讲的安全工作，在思想上时刻绷紧安全工作这根弦。要求各科室领导内部带头，领着干，加强管理，抓好各自科室消防安全的工作，而且在每次召开职工大会上，广泛深入地向全院职工传达上级有关部门精神，向职工宣传法律法规和安全防范常识，同时为了搞好消防安全工作，医院坚持对职工进行性、系统性、的思想政治教育，要求科室不定时学习消防安全设施的实践操作，落实单位消防安全自查、火灾隐患自除、法律责任的落实，促进单位消防安全法制的落实。

三、加强火险预防、确保万无一失

为进一步加强火灾防范工作，提高医院预防火险的能力，我们根据上级有关文件要求，积极开展了消防安全隐患排查专项治理工作，召开了我院院领导会议，就如何开展好消防安全隐患排查治理工作提出了具体实施意见，要求医院坚持搞好我院的消防安全隐患排查专项治理工作，严格按照国家有关规定配置灭火器材、设置消防安全标志，并定期检查，维护。确保消防器材设施完好、有效，保障疏散通道安全出口进一步明确了责任制，由副院长带对，对本单位重点部门进行了安全检查，确保更换了废旧的灭火器，解除了消防安全隐患。

四、加强日常巡查，注重隐患整改

我们坚持以防为主的原则，加大防范力度，在加强组织领导层层落实制，加强宣传教育的基础上，重视并切实抓好检查指导工作，及时发现问题、隐患、能够采取有效措施进行整改，消防安全小组每月定期进行一次全院各科室治安消防安全大检查，并建立消防记录本，解决工作中出现的问题和困难，安排布置下一阶段的工作任务，我院保卫科值班人员每天对全院各部门容易引起火灾的部位进行巡查，加强管理、督促检查、如：禁止任何人在输氧气时吸烟，严禁在药库和总务库处堆放易燃物品吸烟，要求科室人员熟悉和掌握灭火器材的使用等。

五：强化了治安消防安全工作的激励机制

我院强化了消防安全的激烈机制，表彰奖励在消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的科室和个人严厉查处违反消防安全管理的行为，依据“谁主管，谁负责”的原则，在院内建立了分级管理，分级负责。

六、20XX下半年努力方向

在20XX下半年的工作中，我们将着重抓好以下几项工作：

一、加强对全院各科室的指导和督查，确保消防安全工作取得明显成效。

二、加强全院职工的法制宣传教育，督促各科室学习消防知识，不断提高全院职工的消防安全意识。

三、落实奖罚，表彰在院消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的科室和个人，严厉查处违反消防安全管理的行为。

四、加强夜间巡查，保持火灾的基本稳定，有效的遏制群死群伤等特大恶性事故的发生。

XX医院

篇5：医院消防安全工作总结

医院消防平安自查报告

近期，发生在各个地点的多起火灾给每一个人敲响了警钟，为了杜绝和减少火灾发生及尽量防止人民群众生命财产和物资的损失，认真自上而下地开展工作，现将工作情况自检自评如下：

一、消防平安治理工作

1、建立、健全了组织机构

本单位在消防平安工作大会上确立了消防平安责任人，平安小组成员

2、落实了平安责任制，制定了各岗位消防平安职责，明确了我院消防平安小组成员的分工，并作出消防演习打算。

3、制定了员工和治理人员办公区的平安治理制度，消灭了一些在用电过程中存在的隐患。

二、认真做好单位各项检查

依照县消防部门的精神，单位开展了消防平安工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法：针对单位的各部位进展全面的平安检查，同时，对检查的部位以及检查结果作详细的记录，并要求同查人员一起认真开会总结。

真正做到心中有数，消灭死角，杜绝各项隐患。

详细检查内容有以下几项：

1、消防通道、平安出口等设置是否符合规定。

2、消防栓、消防水管等消防设备放置、运转及灭火器材配置是否符合规定。

3、用电设备运转是否符合规定。(如：电视、冰箱、监控设备等)

三、消防平安宣传教育工作

1、单位将消防平安纳入员工、入住老人平安教育的必讲内容，通过平安教育来加强员工、入住老人的消防平安知识。

2、单位在消防重点部位进展了登记，并设立明显标志随时提示员工留意消防平安。

3、开展了“消防演练”活动，在活动中让员工明白发生火灾时应该如何进展自救。

通过这一个月的努力，本单位消防平安工作初见成效，通过消防部门的几次检查，我们也发觉几个部位隐患。进展了整改。

在今后的工作中，我们会接着努力，加强消防宣传工作力度，提高员工消防认识，定期、不定期认真开展好防火值班平安检查，让本单位永远杜绝火灾的发生。

篇6：医院消防安全工作总结

医院消防安全工作总结

我院消防安全大排查大整治活动，在县委、县政府、公安消防部门的正确领导下，本着“安全一地、预防为主、防消结合”的消防工作方针，按照《关于全市卫生计生系统2017年夏季消防安全工作实施方案》要求，认真抓好消防工作、履行职责，全面完成了各项消防工作任务，维护了全院的稳定，确保了我院火灾形势稳定，为党的十九大等重大活动创造良好的消防安全环境，现将本年度消防安全工作总结如下：

一、强化夏季水灾防范

加大对人员密集和重点场所的消防检查，确保医院消防安全工作按计划进行开展，各科室不定期认真开展消防安全夏季专项检查，对涉用重大安全隐患的场所和部位采取安全防范措施，彻底查清住院楼、国医楼、医技楼、药库、职工宿舍、食堂等人员密集场所存在的消防设施故障、消火栓无水、安全出口，电气线路老化等问题，强化消防安全责任制，对照落实“六加一”措施要求开展火灾隐患自查自改。落实“户籍化”管理，提升“四个能力”，提高自防自救水平。

二、严格灭火救援准备

深入开展实战演练，各科室认真夏季灭火救援工作的规律和特点，开展实战消防演练活动，强化消防志愿队伍体能和技能，提高初期火灾扑灭和医疗救助的能力。加强实地熟地演练，组织消防志愿者队伍实地熟悉医院重点部位、重点场所，特别寻消防疏散通道进行全面普查，切实熟悉灭火救援基础工作。提高应急保障能力，医院组织开展对消火栓排查整治，定期组织开展消防设备排查，及时补充灭火救援设备器材，确保完整好用，组织学习预案和熟悉掌握流程，提高应急保障能力。

三、消防安全工作

1、认真贯彻落实《消防法》，定期进行消防演练。

2、对职工经常进行消防安全知识的教育和培训。

3、对配置的消防设施和器材定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。

4、值班人员提高警惕，严防犯罪分子的破坏。

5、对全院的重点部门和重点设施勤检查，每日都有专职消防安全人员进行检查，并上报消防安全户籍化管理系统网。

人员密集区通道安全

1、人员疏散程序，方针原则为：预防为主，措施得力，坚守岗位，履行职责，患者至上，遇火不乱，减少损失，避免死亡。

2、要求各病区医务人员发生意外时需紧急疏散人员外，并组织人员有序疏散，坚守岗位，稳定患者情绪，让患者顺“安全出口”有序逃离，防止发生患者摔伤，踩伤等意外事故。

三、将安全生产与本单位、本科室全局工作同部署、同检查、同落实，大力推进安全稳定发展医院建设，确保内部安全生产和谐稳定。

四、严格实行层层安全生产领导责任制，全面实行院科两级班子成员一岗双责。健全安全生产责任人档案，坚持安全生产责任人述职报告制度，加大安全生产一票否决和责任追究力度。

五、坚持科技决策，从源头上减少不稳定因素，定期排查，及时化解矛盾纠纷和安全隐患；及时排查和整治突出治安问题和安全生产问题，有效消除安全隐患，杜绝发生群体性事件、重大刑事案件、群死群伤事故和正常上访事件。

2017.5．26